|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.07. 2 024 г. №.1011-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Светильник медицинский | Описание объекта закупкиНаименование параметра Значение параметра1. Осветитель медицинский налобный DKH-50/2, Dr-Kim Co., Корея 1 шт.Предназначение: для подачи света непосредственно в поле зрения во время хирургической процедуры1.1. Технические характеристикиLED источник света НаличиеЯркость максимальная 100 000 ЛюксВремя непрерывной работы от аккумулятора Не менее 12 часовТип крепления C-ERGOВес осветителя 104 грамма1.2. Комплект поставки1.2.1. Осветитель с LED источником 1 шт.1.2.2. Аккумуляторная батарея 2 шт.1.2.3. Зарядное устройство 1 шт.1.2.4. Защитные колпачки 2 шт.1.2.5. Светофильтры 4 шт.1.2.6. Пальцевой держатель 1 шт.1.2.7. Стекло повышенной детализации 1 шт.2. Осветитель медицинский налобный DKH-50/2S, Dr-Kim Co., Корея 1 шт.Предназначение: для подачи света непосредственно в поле зрения во время хирургической процедуры2.1. Технические характеристикиLED источник света НаличиеЯркость максимальная 100 000 ЛюксВремя непрерывной работы от аккумулятора Не менее 12 часовСенсор движения НаличиеТип крепления C-ERGOВес осветителя 104 грамма2.2. Комплект поставки2.2.1. Осветитель с LED источником 1 шт.2.2.2. Аккумуляторная батарея 2 шт.2.2.3. Зарядное устройство 1 шт.2.2.4. Защитные колпачки 2 шт.2.2.5. Светофильтры 4 шт.2.2.6. Пальцевой держатель 1 шт.2.2.7. Стекло повышенной детализации 1 шт.КТРУ 27.40.39.110-00000003- Осветитель медицинский головнойСрок поставки не более 30 рабочих дней. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Светильник медицинский | Описание объекта закупкиНаименование параметра Значение параметра1. Осветитель медицинский налобный DKH-50/2, Dr-Kim Co., Корея 1 шт.Предназначение: для подачи света непосредственно в поле зрения во время хирургической процедуры1.1. Технические характеристикиLED источник света НаличиеЯркость максимальная 100 000 ЛюксВремя непрерывной работы от аккумулятора Не менее 12 часовТип крепления C-ERGOВес осветителя 104 грамма1.2. Комплект поставки1.2.1. Осветитель с LED источником 1 шт.1.2.2. Аккумуляторная батарея 2 шт.1.2.3. Зарядное устройство 1 шт.1.2.4. Защитные колпачки 2 шт.1.2.5. Светофильтры 4 шт.1.2.6. Пальцевой держатель 1 шт.1.2.7. Стекло повышенной детализации 1 шт.2. Осветитель медицинский налобный DKH-50/2S, Dr-Kim Co., Корея 1 шт.Предназначение: для подачи света непосредственно в поле зрения во время хирургической процедуры2.1. Технические характеристикиLED источник света НаличиеЯркость максимальная 100 000 ЛюксВремя непрерывной работы от аккумулятора Не менее 12 часовСенсор движения НаличиеТип крепления C-ERGOВес осветителя 104 грамма2.2. Комплект поставки2.2.1. Осветитель с LED источником 1 шт.2.2.2. Аккумуляторная батарея 2 шт.2.2.3. Зарядное устройство 1 шт.2.2.4. Защитные колпачки 2 шт.2.2.5. Светофильтры 4 шт.2.2.6. Пальцевой держатель 1 шт.2.2.7. Стекло повышенной детализации 1 шт.КТРУ 27.40.39.110-00000003- Осветитель медицинский головнойСрок поставки не более 30 рабочих дней. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 24.07.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |