|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 022 г. №.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №1013-22 от 27.06.2022г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Катетер уретральный Фолея СН 10 двухходовый, стилет | Катетер уретральный педиатрический двухходовый, со стилетом, баллон 3 мл. Катетер уретральный Фолея из однородного соединения силикона с латексом, желтого цвета. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Баллон объемом 3 мл. Размер СН 10. Длина катетера 30 см. Клапан для шприцев Луер-Лок. Два противолежащих овальных боковых дренажных отверстия. Пластиковый стилет-проводник. Размер соответствует цветовому коду. Стерильный, для одноразового использования. | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Катетер уретральный Фолея СН 10 двухходовый, 100% силикон, стилет | Катетер уретральный, двухходовый, со стилетом, баллон 1.5-5 мл. Катетер уретральный Фолея, детский из 100% прозрачного силикона. Атравматичный наконечник цилиндрического типа, ренгеноконтрастный. Размер СН 10. Баллон 1.5 мл. Длина катетера 31см. Клапан для шприцев Луер-Лок. Два противолежащих овальных боковых дренажных отверстия. Пластиковый стилет зеленого цвета. Рентгеноконтрастная белая продольная линия. Цветовой код размера- зелёный. Указание на воронке размера и рекомендуемого объема баллона. Стерильная индивидуальная упаковка, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Катетер уретральный Фолея СН 08 двухходовый, стилет | Катетер уретральный педиатрический двухходовый, со стилетом, баллон 3 мл. Катетер Фолея из однородного соединения силикона с латексом, желтого цвета. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Баллон объемом 3 мл. Размер СН 08. Длина катетера 30 см. Клапан для шприцев Луер-Лок. Два противолежащих овальных боковых дренажных отверстия. Пластиковый стилет-проводник. Размер соответствует цветовому коду. Стерильный, для одноразового использования. | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Катетер уретральный Фолея СН 08 двухходовый, 100% силикон, стилет | Катетер уретральный, двухходовый, со стилетом, баллон 1.5-5 мл. Катетер уретральный Фолея, детский из 100% прозрачного силикона. Атравматичный наконечник цилиндрического типа, ренгеноконтрастный. Размер СН 08. Баллон 1.5 мл. Длина катетера 31см. Клапан для шприцев Луер-Лок. Два противолежащих овальных боковых дренажных отверстия. Пластиковый стилет зеленого цвета. Рентгеноконтрастная белая продольная линия. Цветовой код размера- зелёный. Указание на воронке размера и рекомендуемого объема баллона. Стерильная индивидуальная упаковка, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Катетер уретральный Фолея СН 06 двухходовый, 100% силикон, стилет | Катетер уретральный, двухходовый, со стилетом, баллон 1.5-5 мл. Катетер уретральный Фолея, детский из 100% прозрачного силикона. Атравматичный наконечник цилиндрического типа, ренгеноконтрастный. Размер СН 06. Баллон 1.5 мл. Длина катетера 31см. Клапан для шприцев Луер-Лок. Два противолежащих овальных боковых дренажных отверстия. Пластиковый стилет зеленого цвета. Рентгеноконтрастная белая продольная линия. Цветовой код размера- зелёный. Указание на воронке размера и рекомендуемого объема баллона. Стерильная индивидуальная упаковка, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 226-99-92, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 30.06.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Белова Марина Георгиевна, тел. |