|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 24.10.2 019 г. №.1017-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Запасные части для лабораторного оборудования | Электрод pCO2, каталожный номер 945-612, для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL835 BASIC, Radiometer, Дания3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев;- комплектующие изделия и запасные части должны быть новыми, оригинальными от производителя, не использовавшимися ранее;- паспорт качества производителя на поставляемую продукцию – наличие при поставке4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 60 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Запасные части для лабораторного оборудования | Электрод pO2, каталожный номер 945-613, для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL835 BASIC, Radiometer, Дания3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев;- комплектующие изделия и запасные части должны быть новыми, оригинальными от производителя, не использовавшимися ранее;- паспорт качества производителя на поставляемую продукцию – наличие при поставке4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 60 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Запасные части для лабораторного оборудования | Годовой сервисный набор, каталожный номер 905-671 – 1 шт.Состав набора:1) Прокладка входного отверстия, каталожный номер 902-668 – 1шт.2) Фильтр вентилятора, каталожный номер 924-073 – 1шт.3) Трубка насоса, каталожный номер 842-326 – 2 шт.4) Трубка насоса, каталожный номер 842-328 – 3 шт.5) Трубка для жидкостной секции, каталожный номер 842-327 – 1 шт.6) Входная трубка, каталожный номер 841-780 – 1 шт.7) Трубка нагревателя, каталожный номер 841-779 – 1 шт.8) Силиконовая трубка Ø 0,85/2,6mm, каталожный номер 840-227, набор – 2 шт.9) Резиновая трубка, каталожный номер 840-043, набор – 2 шт.10) Трубка нагревателя растворов, измерительной камеры, каталожный номер 841-774, набор – 3 шт.11) Трубка соединительная, каталожный номер 841-775, набор – 2 шт.12) Трубка для входного модуля, модуля pH/Bg, каталожный номер 841-776 – 1 шт.13) Трубка нагревателя с зажимами, каталожный номер 842-329 – 1 шт.14) Трубка клапана OXI модуля с защитным кольцом, каталожный номер 842-330 – 1 шт.15) Уплотнительное кольцо, каталожный номер 834-647, набор – 5 шт.16) О-кольцо для распознавания бутылок, каталожный номер 835-473, набор – 7 шт.17) Резиновая заглушка, каталожный номер 842-255 – 1 шт.18) Органайзер трубок для правого жидкостного модуля, каталожный номер 844-411 – 1 шт.19) Y-элемент для трубок насоса, каталожный номер 924-238 – 1 шт.20) Палочка для очистки, каталожный номер 991-530, набор – 10 шт.21) Ткань безворсовая для чистки, каталожный номер 991-531 – 3 шт.3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев;- комплектующие изделия и запасные части должны быть новыми, оригинальными от производителя, не использовавшимися ранее;- паспорт качества производителя на поставляемую продукцию – наличие при поставке4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 60 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 29.10.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |