| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.08.2021 г. №.1074-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ |
| 1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1*70 мк-1 ТРТС | ВВГнг-LS 1х70 - сокращенная маркировка кабеля силового с 1 медными жилами сечением 70 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением, полная маркировка: ВВГнг(А)-LS 1*70 Расшифровка маркировки ВВГнг(А)-LS 1х70 В - Изоляция из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением. В - Оболочка из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением. Г - Не имеет брони. нг - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. (А) - Индекс пожарной безопасности, означает что кабель не распространяет горение при прокладке в пучках. LS - Кабель имеет пониженное дымовыделение при горении (тлении). 1 - Количество токопроводящих жил. 70 - Сечение жил в квадратных миллиметрах. Также в маркировке встречаются следующие обозначения: (ок) или (ож) - Жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении. (ож) или (мж) - Жила выполнена в многопроволочном исполнении. | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Наконечник ТМЛ 50-10-11 луженый (КВТ) (40890) | Технические характеристики Наконечника медного ТМЛ 50-10-11 (опрес.) луженый КВТ 40890 Номинальное поперечное сечение с - 50 квадратных миллиметров. Номинальное поперечное сечение по - 70 квадратных миллиметров. Форма контактной площадки - Форма кольца. Изолированный - Нет | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 черная (1м) (UDRS-D20-1-K02) | Технические характеристики Термоусадочной трубки ТТУ 20/10 черная 1 м ІЕК UDRS-D20-1-K02 Модель или исполнение: Тонкостенная. Коэффициент усадки: 2:1. Внутр диаметр до термоусадки: 20 мм. Внутр диаметр после термоусадки: 10 мм. | метр | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Болт | ЦветБелый Диаметр6 мм ПокрытиеЦинк Сфера примененияСтроительство, машиностроение, мебельное производство и другие отрасли. Надежно скрепляет детали, узлы, плоскости из различных материалов (дерево, металл, цементно-бетонные материалы, пластик и др.) Применяется для монтажа подвесного оборудования, инженерных систем, кабельных конструкций, сборки и монтажа электротехнических шкафов. В электротехнике используется для зажима клемм, соединения проводников, механического наращивания проводов и т.п. Используется вместе с забивными анкерами, гайками, шайбами. Тип изделия Болт с шестигранной головкой и полной резьбой Материал изделия Сталь углеродистая | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Шайба DIN9021 М8 увеличенная кузовная оцинкованная (уп 100) | Цвет Стальной Материал изделия Сталь углеродистая Тип изделия Шайба Диаметр, мм 8 Длина, мм 2 Количество в упаковке, шт 100 Нормативный документ DIN9021 Покрытие Цинк Сфера применения Строительство, машиностроение, автомобилестроение, монтаж подвесного оборудования и конструкций. Шайбу прокладывают под болты при затяжке соединения. Это помогает распределить давление на опорную поверхность, а также предотвратить деформацию материала основания. Часто используется в конструкциях из тонколистовых материалов (профлист, сэндвич-панели). В электротехнике применяется для монтажа кабельных систем. Устанавливается вместе с болтами, винтами, резьбовыми шпильками. | уп | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Гайка | Материал изделия Сталь углеродистая Резьба Метрическая Тип изделия Гайка шестигранная Форма шестигранная Диаметр, мм 6 Количество в упаковке, шт 100 | уп | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Шкаф АВР комплектный 2 ввода с секционированием | Шкаф АВР комплектный 2 ввода с секционированием: номинальный ток 250 А, номинальное напряжение 380 В, количество вводов 2 (снизу), количество выводов 2 (снизу), без учёта электроэнергии, степень защиты IP 31, климатическое исполнение УХЛ4, исполнение напольное с цоколем, индикация состояния вводов на лицевой панели (наличие, работа, авария). | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 11.08.2021 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |