|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 18.12.2020 г. №1104-2020 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование лабораторное | Описание объекта закупки (товар)  Наименование объекта закупки Количество, комплектов Термошейкер медицинский с принадлежностями 2  № Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров 1 Термошейкер для подготовки проб в пробирках типа Эппендорф и ПЦР–планшетах при лабораторных исследованиях. Реализуется термостатирование и интенсивное перемешивание биологических проб в различных режимах Наличие 1.1 Диапазон регулирования температуры от (+3) до (+100) ºС 1.2 Точность поддержания температуры Не более ±0,5 ºС 1.3 Средняя скорость нагрева Не менее 6 ºC/мин 1.4 Диаметр орбиты вращения Не более 2 мм 1.5 Таймер от 1 мин до 96 час 1.6 Диапазон регулирования скорости От 250 до 1400 об/мин 1.7 Звуковая сигнализация таймера - имеется Наличие 1.8 Голосовое предупреждение - имеется Наличие 1.9 Отображение окружающей температуры Наличие 1.10 Вентилятор ускоренного охлаждения Наличие 1.11 Связь с внешним компьютером - usb Наличие 1.12 Графический дисплей Наличие 1.13 Габариты (ДхШхВ) Не более 250х250\*150 мм 1.14 Масса кг Не более 5 кг 1.15 Потребляемая мощность Не более 60 Вт 1.16 Взаимозаменяемые термоблоки Не менее 3 шт 1.17 Термоблок 1 не менее 20 мест по 0,5 мл и 12 мест по 1,5 мл 1.18 Термоблок 2 не менее 20 мест по 0,2 мл и 12 мест по 1,5 мл 1.19 Термоблок 3 не менее 1 для 96-ти ПЦР планшет 2 Комплект поставки: 2.1 Термошейкер 1 шт. 2.2 Термоблок 20 мест по 0,5 мл и 12 мест по 1,5 мл 1 шт. 2.3 Термоблок 20 мест по 0,2 мл и 12 мест по 1,5 мл 1 шт. 2.4 Термоблок 1 для 96-ти ПЦР планшет 1 шт.  Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке и дезинфекции на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12 Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 60  Термошейкер медицинский ШТ-5 по ТУ 32.50.50-004-07539943-2018 I. Состав: 1. Термошейкер ШТ-5 без термоблока - 1 шт. 2. Термоблоки в вариантах исполнения: 2.1. Термоблок ТБ-20x0,5/12x1,5 - 1 шт. 2.2. Термоблок ТБ-20x0,2/12x1,5 - 1 шт. 2.6. Термоблок ТБ-96x0,2-ПЦР. Производитель АО "МЗ "САПФИР", Россия  26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 23.12.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |