|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 18.12.2020 г. №.1105-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Наименование объекта закупки Количество, шт.Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса PRO-35 15ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:Метод измерения: осциллометрический, автоматическое нагнетание воздуха и измерениеДиапазон измерений:- давление в манжете: 0-300 мм рт. ст.,- систолическое: 60-280 мм рт. ст.,- диастолическое: 20-199 мм рт. ст.,- частота пульса: 40-200 ударов в минуту.Погрешность:- давление: ±3 мм рт. ст.,- частота пульса: ±5 %Цветная шкала уровня давления - наличиеИндикатор аритмии - наличиеТехнология Intellect Classic - наличиеПамять на 30 измеренийСъемный чехол манжетыВозможность использования сетевого адаптераИндикатор разряда батареиАвтоматическое отключениеГабариты прибора: 87мм x 122мм x 53ммВес 200 г (без батареек и манжеты)Манжета конусная на плечо размера М – L для обхвата плеча 22-42 см.Сетевой адаптер.Батарейки типа ААА – 4 шт.Гарантийный талон.Инструкция по эксплуатации.Сумка для хранения.Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеСертификат об утверждении типа средств измерений (для средств измерения, включая встроенные) НаличиеСвидетельство государственной поверки (для средств измерения) НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке и дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты поставки, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до склада Заказчика НаличиеСрок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 15Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса модели PRO-35. Производи-тель "Би.Вeлл Свисс АГ", Швейцария (Китай)26.60.12.129 - Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки | шт. | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 24.12.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |