|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 21.12.2020 г. №.1107-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование лабораторное | Центрифуга-встряхиватель медицинская№ Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1 Центрифуга-встряхиватель медицинская Наличие1.1 Электронное реле Наличие1.2 Энергонезависимая память Наличие1.3 Функция перемешивания Наличие1.4 Комбинированный режим перемешивание-центрифугирование Наличие1.5 Дополнительный автоматический запуск от закрытия крышки Наличие1.6 Экстренный тормоз ротора при преждевременном открытии крышки Наличие1.7 Прозрачная крышка ротора Наличие1.8 Аэродинамический кожух ротора Наличие1.9 Применение стрип ротора Наличие1.10 Ротор под разные типы пробирок Наличие1.11 Посадочных мест в роторе, шт. Не менее 361.12 Положение пробирок в роторе: 45° к горизонту Наличие1.13 Скорость вращения ротора в диапзоне, об/мин. От 2000 до 70001.14 Шаг установки скорости вращения ротора, об/мин. Не более 10001.15 Установка таймера 0,1; 0,5; 1; 3; 5; 30 мин. Наличие1.16 Максимальное время торможения, сек Не более 51.17 Максимальное время экстренного торможения, сек Не более 0,81.18 Количество степеней встряхивания Не менее 61.19 Габаритные размеры (ДxШxВ), мм Не более 200 х 180 х 1301.20 Масса, кг Не более 1,8Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке и дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 40ОКПД2: 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировкиЦентрифуга-встряхиватель медицинская серии CM: СМ-70М-07. Производитель "СИА "ЭЛМИ", Латвия | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 24.12.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |