|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 25.11.2 019 г. №.1120-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Монитор фетальный с принадлежностями  № Наименование параметра Наличие функции или требуемое значение 1 Общие требования 1.1 Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие 1.2 Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие при поставке 1.3 Гарантия поставщика и производителя Не менее 12 месяцев 1.4 Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие при поставке 1.5 Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие при поставке 1.6 Техническая (сервисная) документация, включая пароли и коды доступа к сервисному меню на весь срок эксплуатации оборудования Наличие при поставке 1.7 Доставка оборудования до места монтажа Наличие 1.8 Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие 1.9 Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие 1.10 Интеграция с информационными системами, используемыми Заказчиком, при вводе в эксплуатацию (при технической возможности) Наличие 1.11 Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие 1.12 Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие 1.13 Срок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 10 дней с момента заключения договора 1.14 Год производства Не ранее 2019 2 Технические характеристики   ОКПД2 26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки КТРУ Реестровая запись № 26.60.12.129-00000045; КТРУ Реестровая запись № 26.60.12.129-00000065.   Производитель 1 Производитель 2 Мониторы фетальные серии FC с принадлежностями, модель FC 1400. Производитель: "Бионет Ко., Лтд.", Корея, Bionet Со., Ltd., Korea. РУ от 10.05.2018 № РЗН 2015/3019 Монитор фетальный COMEN с принадлежностями, модель STAR5000. Производитель: "Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай, SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., China. РУ от 10.07.2017 № ФСЗ 2011/10062 | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 28.11.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |