|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 25.11.2 019 г. №.1120-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Монитор фетальный с принадлежностями№ Наименование параметра Наличие функции или требуемое значение1 Общие требования1.1 Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие1.2 Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие при поставке1.3 Гарантия поставщика и производителя Не менее 12 месяцев1.4 Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие при поставке1.5 Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие при поставке1.6 Техническая (сервисная) документация, включая пароли и коды доступа к сервисному меню на весь срок эксплуатации оборудования Наличие при поставке1.7 Доставка оборудования до места монтажа Наличие1.8 Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие1.9 Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие1.10 Интеграция с информационными системами, используемыми Заказчиком, при вводе в эксплуатацию (при технической возможности) Наличие1.11 Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие1.12 Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие1.13 Срок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 10 дней с момента заключения договора1.14 Год производства Не ранее 20192 Технические характеристикиОКПД2 26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировкиКТРУ Реестровая запись № 26.60.12.129-00000045;КТРУ Реестровая запись № 26.60.12.129-00000065.Производитель 1 Производитель 2Мониторы фетальные серии FC с принадлежностями, модель FC 1400.Производитель:"Бионет Ко., Лтд.", Корея, Bionet Со., Ltd., Korea.РУ от 10.05.2018 № РЗН 2015/3019 Монитор фетальный COMEN с принадлежностями, модель STAR5000.Производитель:"Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай, SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., China.РУ от 10.07.2017 № ФСЗ 2011/10062 | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 28.11.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |