|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 28.11.2019 г. №.1133-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Бор, алмазный, прямой | Aлмазный бор, прямой. Диаметр, Не более 0,8мм. Рабочая длина, Не более 70мм. Размер, Не более 008усл. ед. | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Бор, алмазный, прямой | Aлмазный бор, прямой. Диаметр, Не более 1,4мм. Рабочая длина, Не более 70мм. Размер, Не более 014усл. ед. | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | Бор, алмазный, прямой | Aлмазный бор, прямой. Диаметр, Не менее 1,8мм. Рабочая длина, Не более 70мм. Размер, Не менее 018усл. ед. | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Бор, алмазный, прямой | Aлмазный бор, прямой. Диаметр, Не более 4,5мм. Рабочая длина, Не более 70мм. Размер, Не более 045усл. ед. | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Бор, стандартный прямой | Бор стандартный прямой. Диаметр, Не более 0,7мм. Рабочая длина, Не более 70мм. | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Бор, стандартный прямой | Бор стандартный прямой. Диаметр, Не более 1мм. Рабочая длина, Не более 70мм. | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Бор, стандартный прямой | Бор стандартный прямой. Диаметр, Не более 1,4мм. Рабочая длина, Не более 70мм. | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Бор, стандартный прямой | Бор стандартный прямой. Диаметр, Не более 2,7мм. Рабочая длина, Не более 70мм. | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Бор, стандартный прямой | Бор стандартный прямой. Диаметр, Не более 3,5мм. Рабочая длина, Не более 70мм. | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Бор, стандартный прямой | Бор стандартный прямой. Диаметр, Не более 4,5мм. Рабочая длина, Не более 70мм. | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Бор, стандартный прямой | Бор стандартный прямой. Диаметр, Не более 6мм. Рабочая длина, Не более 70мм. | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Шейверная насадка изогнутая, "резак-отсос" | Насадка шейвера "резак-отсос", изогнутая. Длина, Не менее 12см. Диаметр, Не более 4мм. Загнутая под, углом Не менее 65гр. Режущее окно вперед. Cтерилизуемая. | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Шейверная насадка прямая, "резак-отсос" | Насадка шейвера "резак-отсос" прямая, стерилизуемая. Диаметр, Не более 3мм. Рабочая длина, Не менее 12см | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Шейверная насадка прямая, "резак-отсос" | Насадка шейвера "резак-отсос" прямая. Длина, Не менее 12см. Диаметр, Не более 4мм. Овальное режущее окно. Cтерилизуемая. | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Петля, тонзиллярная, 100 шт./уп. | Петля, тонзиллярная, из нержавеющей стали, для тонзиллярных петленакладывателей 749000, 753500 и 753700 пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющимися в учреждении. | шт. | 20 |  |  |  |
| 16 | Отологическая матрица дисковидной формы, 2 шт. в упак. | Материал: химически чистый поливиниловый спирт. Открытые поры: наличие. Впитывающая способность, собственных объемов, раз, не менее: 21. Крахмал в составе тампона: отсутсвие. Ворсинки в составе тампона: отсутствие наличие. Диаметр, не менее: 8 мм | шт. | 1 |  |  |  |
| 17 | Масло для ухода за наконечниками | Универсальный спрей, флакон с распылителем для морцеляторных систем. Емкость не менее 500мл | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта по 20 декабря 2020 г., по заявке Заказчика. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 02.12.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Алёшечкина Е.А., тел. 220-16-04 | | | | | | | |