|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 03.02.2021 г. №.114-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквиваленты: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Картридж сенсорный BG/ISE/GLU/Lac | Сенсорный картридж, предназначенный для использования с анализатором cobas b 123, в индивидуальной упаковке. Позволяет измерять до 10 параметров: pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, Глюкоза, Лактат. Условия хранения в оригинальной упаковке: Температура: до 5 месяцев при +2 - +8 C. Срок хранения при комнатной температуре не менее недели. Влажность воздуха: 20 - 85%. | шт. | 4 |  |  |  |
| 2 | Контейнер реагентный | Пак с реагентами для анализатора cobas b 123 (для версий 3 или 4).Пак содержит все необходимые для работы прибора калибровочные и промывочные растворы для проведения 200 измерений по таким параметрам, как pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, Глюкоза, Лактат, а также встроенный модуль кооксиметрии (для определения следующих параметров: tHb, SO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, билирубин). Условия хранения в оригинальной упаковке до 9 месяцев при: Температуре: +15 - +25 C и Влажности воздуха: 20 - 85%. | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | Кассета автоматического контроля качества | Кассета с контрольными материалами для проведения контроля качества по следующим параметрам: pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, билирубин, глюкоза и лактат в автоматичнеском режиме на анализаторе cobas b 123 (версии 2 или 4). Каждая кассета содержит 8 ампул емкостью 1 мл по каждому из трех уровней (норма, высокий и низкий). Условия хранения в оригинальной упаковке до 24 месяцев при: Температуре: +2 - +8 C. Срок работоспособности на борту прибора до 3 месяцев. | уп | 1 |  |  |  |
| 4 | Бумага принтера | Бумага для распечатки результатов анализов на строенном принтере анализатора cobas b 123. Каждая упаковка содержит 6 рулонов. Ширина бумаги 111 + 0,5 мм, длина бумаги около 45 м. | уп | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 14 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 05.02.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Антипова Елена Валерьевна, тел.2201604 |