|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26/07/2022 г. №.1143-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для мониторов прикроватных реаниматолога и анестезиолога МПР6-03-«ТРИТОН» производства 2012 года |  Комплектующие изделия для мониторов прикроватных МПР6-03-«ТРИТОН»2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойст-вам) и количеству товара:2.1 Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический пальцевой прищепочный ДОПпп-«Тритон», артикул РМ501.00.124-01 в соответствии с ТУ9441-011-32119398-20093 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев;- запасные части и комплектующие изделия должны быть новыми, не использовав-шимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации;- запасные части и комплектующие изделия должны быть оригинальными, иметь под-тверждение от производителя оборудования ООО фирма «Тритон – ЭлектроникС» (Рос-сия) о совместимости с технологиями измерений пульсоксиметрии и ЭКГ мониторов МПР6-03-«ТРИТОН»4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем мониторов5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара: упаковка производителя7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для мониторов прикроватных реаниматолога и анестезиолога МПР6-03-«ТРИТОН» производства 2012 года |  Комплектующие изделия для мониторов прикроватных МПР6-03-«ТРИТОН»2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойст-вам) и количеству товара:2.1 Манжета безболезненная, размерность стандартная AND CUFBOX-AU:- для пациентов с окружностью руки в диапазоне от 22 до 32 см- однотрубная, длина трубки не менее 50 см;- материал – нейлон, устойчивый к многоразовой санобработке;- совместимость с каналами автоматического неинвазивного измерения артериального давления мониторов пациента3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев;- запасные части и комплектующие изделия должны быть новыми, не использовав-шимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации;- запасные части и комплектующие изделия должны быть оригинальными, иметь под-тверждение от производителя оборудования ООО фирма «Тритон – ЭлектроникС» (Рос-сия) о совместимости с технологиями измерений пульсоксиметрии и ЭКГ мониторов МПР6-03-«ТРИТОН»4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем мониторов5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара: упаковка производителя7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для мониторов прикроватных реаниматолога и анестезиолога МПР6-03-«ТРИТОН» производства 2012 года |  Комплектующие изделия для мониторов прикроватных МПР6-03-«ТРИТОН»2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойст-вам) и количеству товара:2.1 Манжета безболезненная, размерность большая AND CUFBOX-LA:- для пациентов с окружностью руки в диапазоне от 30 до 45 см- однотрубная, длина трубки не менее 50 см;- материал – нейлон, устойчивый к многоразовой санобработке;- совместимость с каналами автоматического неинвазивного измерения артериального давления мониторов пациента3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев;- запасные части и комплектующие изделия должны быть новыми, не использовав-шимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации;- запасные части и комплектующие изделия должны быть оригинальными, иметь под-тверждение от производителя оборудования ООО фирма «Тритон – ЭлектроникС» (Рос-сия) о совместимости с технологиями измерений пульсоксиметрии и ЭКГ мониторов МПР6-03-«ТРИТОН»4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем мониторов5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара: упаковка производителя7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 29.07.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |