|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. 2 022 г. №.115-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена без \* учета НДС, рублей** | **Ставка НДС (если применимо для предлагаемого медицинского изделия в соответствии ПП №688 ), %** | **Цена с НДС, рублей** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК "РИБО-преп" | Возможность выделения РНК/ДНК методом высаживания из клинического материала для последующего анализа методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции. Возможность выделения РНК/ДНК из плазмы периферической крови, ликвора, амниотической жидкости, мазков из носа и зева, слюны. Наличие: лизирующего раствора, раствора для преципитации, не менее двух растворов для отмывки, РНК-буфера. Рассчитан на количество проб не менее 100. Остаточный срок годности не менее 7 месяцев. | набор | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции | Для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»Для качественного обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале: мазках со слизистой носоглотки, ротоглотки, мокротеДетекция не менее двух кДНК-мишеней коронавируса SARS-CoV-2Возможность использования совместно с автоматическими станциями для выделения нуклеиновых кислотВсе компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановленияПЦР-смесь-FL не должна быть раскапана по пробиркам.Наличие Буфера СНаличие Taq-полимеразыНаличие ревертазыНаличие реагентов для защиты от контаминации ампликонамиНаличие контрольных образцов этапа выделения: ОКО, ВКО, ПКО SARS-CoV-2Наличие отрицательного контроляАдаптирован для работы с использованием программы автоматического анализа результатов FRT-manager, имеющимся в наличии у заказчикаКоличество тестов не менее 100Остаточный срок годности не менее 9 месяцев. | флакон | 330 |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор реагентов для экстракции РНК из биологического матреала "Магнепрайм ФАСТ-Р" | Набор реактивов и других связанных с ними материалов, предназначенный для выделения нуклеиновых кислот из клинического образца и биологических культур при подготовке к анализу, основанному на определении нуклеиновых кислот. Количество выполняемых тестов ≥ 96 Штук. Метод выделения С использованием суспензии магнитных частиц. Возможность экстракции РНК вирусов из биологического материала: мазки из респираторного тракта, мокрота.Возможность проведения ручного выделения как с помощью магнитного штатива, так и с использованием метода центрифугирования. Возможность использования с автоматическими станциями для экстракции нуклеиновых кислот.Остаточный срок годности ≥ 8 месяцев. | набор | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* п.9 Приказ Минздрава России от 15.05.2020 N 450н "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий") |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 26.01.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Белова Марина Георгиевна, тел. |