|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю  |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.07. 2022 г. №.1152-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Катетер внутривенный 18G с инъекционным портом | Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке. Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - полиуретан. Размер 18G - 1.3 мм, длина 33 мм, скорость потока не менее 103 мл/мин.

 | шт. | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплект для нескольких пациентов к инъекционной системе MEDRAD Stellant | Шприцы SDS-MP1 для рентгенконтрастных веществ и физиологического раствора, производство MEDRAD Inc. США к инжектору Stellant CT D. Объем полимерной емкости А для набора контраста, не менее 200 мл. Объем полимерной емкости Б для набора физиологического раствора, не менее 200 мл. Не содержит ЛАТЕКСА. Максимальное расчётное давление, не менее 350 psi \ 2410 кПА. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 10,0 мл/с. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее 4 года. Стерилизация фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная. Сертификат соответствия. Регистрационное удостоверение. Комплектация: - шприцы – 2 шт. не менее 200 мл, - трубка соединительная для нескольких пациентов – 1 шт., - линии для переливания для нескольких пациентов – 2 шт., - информационная карточка о времени использования комплекта.
1.Шприц 200 мл: Материал изготовления цилиндра полиэтилентерефталат. Объем заполнения шприца, мл 0-200. Общая длина цилиндра шприца, мм 190,59. Внешний диаметр цилиндра шприца, мм 51,89. Внутренний диаметр цилиндра шприца, мм 47,57. FluiDots® - индикаторы заполненности шприцов контрастом и физ.раствором. Разъем типа Луер «папа» Согласно ISO 594-2. Диаметр плунжера, мм 46,58. Конусность всех разъемов типа Луер 6%.
2. Трубка соединительная для нескольких пациентов: Материал изготовления трубки поливинилхлорид Общая длина трубки соединительной с разъемом люэровским (папа), мм 152,4 . Общая длина трубки соединительной с разъемом люэровским (мама), мм 152,4 . Внешний диаметр трубок, мм 2,54. Внутренний диаметр трубок, мм 1,524 . Общая длина жесткой трубки, мм 63,5. Внешний диаметр жесткой трубки, мм 6,35 . Внутренний диаметр жесткой трубки, мм 4,32 . Объем Т-образного элемента, см³ 0,49 .
Общая длина хаба, включая разъем типа Луер «мама», мм 19,05. Разъем типа Луер «мама» Согласно ISO 594-2:1998E. Общая длина крышки разъема типа Луер «мама», мм 14,81. Внешний диаметр крышки разъема типа Луер «мама», мм 10,16 . Внутренний диаметр крышки разъема типа Луер «мама», мм 3,9. Общая длина хаба (с вращающейся деталью на конце), мм 38,15 . Разъем типа Луер «мама» (защищенный) согласно ISO 594-1. Общая длина пылезащитного колпачка (оранжевый), мм мм 17,53. Внешний диаметр пылезащитного колпачка (оранжевый), мм 14,45. Внутренний диаметр пылезащитного колпачка (оранжевый), мм 11,73. Условная прочность при растяжении, МПа 22,1 Относительное удлинение трубки, % 280 Конусность всех разъемов типа Луер 6%Предел текучести при растяжении трубки соединительной (при котором происходит деформация), МПа 22,1. Номинальная плотность материала трубки соединительной, г/см3 1,29.
3. Линии для переливания для нескольких пациентов: Материал изготовления корпуса иглы АБС-пластик Материал изготовления клапана иглы силикон Материал изготовления основания корпуса иглы полистирол. Материал изготовления пылезащитного колпачка иглы полиэтилен низкой плотности. Материал изготовления трубки поливинилхлорид Материал изготовления двойного контрольного клапана поликарбонат. Длина Т-образного элемента, мм 35,8. Общая длина пылезащитного колпачка (оранжевый), мм 14,81. Общая длина пылезащитного колпачка (прозрачный), мм 18,9. Внешний диаметр пылезащитного колпачка (оранжевый), мм 10,16. Внешний диаметр пылезащитного колпачка (прозрачный), мм 10,16. Внутренний диаметр пылезащитного колпачка (оранжевый), мм 3,9. Внутренний диаметр пылезащитного колпачка (прозрачный), мм 6,096. Общая длина трубки линии для переливания для нескольких пациентов , мм 1143. Внешний диаметр трубки линии для переливания для нескольких пациентов, мм 4,06. Внутренний диаметр трубки линии для переливания для нескольких пациентов, мм 2,79. Конусность всех разъемов типа Луер 6%. Длина иглы, мм 67,02. Внешний диаметр иглы, мм 5,6. Угол заточки иглы, ° 18.
4. Информационная карточка о времени использования комплекта: Габаритные размеры информационной карточки, мм50,8 х 88,9. | упаковка | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Лейкопластырь на нетканой основе 2 х 500 см | Лейкопластырь на нетканой основе 2 х 500 см, гипоаллергенный. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Линия соединительная к шприцам для инжекторов автоматических Y-образная | Линия соединительная к шприцам для инжекторов автоматических Y-образная 150 см | шт. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Наборы вспомогательные полимерные одноразовые стерильные к емкостям полимерным стерильным одноразовым для КТ MEDRAD Stellant | Наборы для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора SSS-LP-60-T к системе инъекционной для КТ MEDRAD Stellant, в составе: - трубка соединительная низкого давления с Т-коннектором, -трубка для сбора излишков контраста. Длина, не менее 152 см. Материал изготовления: - коннектора поликарбонат, - трубки поливинилхлорид, - Т-коннектора поликарбонат, - защитного колпачка полипропилен. Максимальное расчётное давление, не менее 400psi \ 2 750 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 10,0 мл/с. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее 4 года. Одноразовая. Стерилизация фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная. Декларация о соответствии. Регистрационное удостоверение. | уп | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Набор одноразовый к инъекционной системе MEDRAD Stellant | Набор SDS-CTP-SPK к инъекционной системе MEDRAD® Stellant в составе: 1. Шприцы 200 мл – 2 шт.; 2. Т-образная соединительная трубка низкого давления; 3. Трубка для прокачки воздуха; 4. Иглы – 2 шт. Объем полимерной емкости А для набора контраста, не менее 200 мл. Объем полимерной емкости Б для набора физиологического раствора, не менее 200 мл. Материал изготовления полиэтилентерефталата. Спиральная соединительная магистраль, длина не менее 150 см, c Т-образным коннектором. Максимальное расчётное давление 400psi \ 2 750 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества 10,0 мл/с. FluiDots® - индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором. Трубка для сбора избытка контраста, длиной не более 10 см., присоединяемая к магистрали. Срок годности с момента даты стерилизации , не менее 4 года. Стерилизация фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная. Декларация о соответствии. Регистрационное удостоверение. | уп | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 | Трубка для одного пациента для инъекционной системы MEDRAD Stellant | Материал изготовления трубки поливинилхлорид. Материал изготовления контрольного клапана с разъемом Луер-Лок «мама» -Корпус- поликарбонат Клапан- силикон. Материал изготовления контрольного клапана с разъемом Луер-Слип- Корпус- поликарбонат
Клапан- силикон. Не содержит ЛАТЕКСА. Комплектация: -Трубка для одного пациента(SPD 250) для системы инъекционной MEDRAD Stellant. -Общая длина трубки 250 см ± 2,54 см. -Разъемы Луер Согласно ISO 80369-7. -Общая длина двойного обратного клапана (с бесцветным пылезащитным колпачком) 41,75 ± 0,25 мм. Максимальное расчётное давление, не менее 350 psi \ 2410 кПА. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 10,0 мл/с. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее 4 года. Стерилизация Фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная. Сертификат соответствия. Регистрационное удостоверение. | шт. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Удлинитель инфузионных насосов, диаметр 2.7 мм, длина 150 см, ПВХ, стандарт | Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Луер Лок, тип male/female. Используемые материалы: поливинилхлорид. Длина линии 150 см. Диаметр наружный 2,7 мм/внутренний 1,5 мм. Объем заполнения 2,6 мл. Резистентность к давлению в системе не ниже 4 бар (2944 ммHg). Соединения: Проксимальное: Луер Лок, тип female; Дистальное: Луер Лок, тип male. Стерильно, для однократного применения.
 | шт. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройства для ирригоскопии | Назначение:
Предназначено для рентгеноконтрастного исследования толстой кишки (ирригоскопии) и промывания кишечника.
Техническое описание:
Выпускается двух видов (в зависимости от размеров наконечника): для детей и для взрослых.
С помощью трубки осуществляется присоединение устройства к штуцеру аппарата Боброва или к кружке Эсмарха.
Наконечник устройства изготовлен из пластичного полимера исключающего травмирование тканей прямой кишки, обтюрируя её просвет. Форма наконечника исключает его самопроизвольное выпадение и строго ограничивает глубину его проникновения в просвет прямой кишки.
Технические характеристики:
Диаметр наконечника: для взрослых - 23 мм. Длина устройства - 1560 мм. Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. Гарантийный срок хранения 3 года. Норма отгрузки: 100 шт
Количество/1короб: 100 шт
Вес/1короб:
детская - 9,500 кг
взрослая - 9,900 кг
Объем/1короб: 0,06 м3
Изготовитель: МЕДПОЛИМЕР, Санкт-Петербург | шт. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Шприц-колбы | Шприц ZY6322 совместим с устройством для внутривенного введения Medrad Salient , производства IMAXEON. Шприц для рентгенконтрастных веществ и физиологического раствор. Объем полимерной емкости для набора контраста, не менее 190 мл. Комплектация: -шприц, объемом не менее 190 мл с пылезащитным колпачком и крышкой, -трубка быстрого наполнения. Материал изготовления полиэтилентерефталат, не содержит ЛАТЕКСА. FluiDots® - индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 10,0 мл/сю Максимальное расчётное давление, не менее 300 psi. В упаковке 50 шт. шприцев, каждый из которых упакован в индивидуальную стирильную упаковку Австралия. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее 5 лет. Стерилизация фабричная. | уп | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Шприц трехкомпонентный объемом 50 мл для шприцевых дозаторов с иглой | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с иглой (G14, длина 30 мм), с винтовой насадкой Люэр лок, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами, нестираемая четкая градуировка, минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера 36 мм, разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Используемые материалы: полипропилен, изопреновая резина, не содержит латекс. Резистентность к давлению в системе не ниже 4 бар (2944 ммHg). Положение канюли - центральное. Соединение Люэр лок 6%, наружная резьба. Должен быть совместим со шприцевыми дозаторами тип Перфузор. | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Шприц-колбы | Шприцы SSQK 65/115VS для магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора, производство MEDRAD Inc. США к устройству для внутривенного введения MEDRAD Spectris Solaris EP. Полная совместимость с автоматическим инжектором MEDRAD Spectris Solaris EP. Объем шприца для набора контрастного вещества 65 мл. Объем шприца для набора физиологического раствора 115 мл. Не содержит ЛАТЕКСА. Состав: - шприц с поршнем для контрастного вещества, - шприц с поршнем для физиологического раствора, - большая игла для заполнения контрастным веществом, - малая игла для заполнения физиологическим раствором, - магистраль низкого давления с обратным клапаном, FluiDots® - индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором. Максимальное расчётное давление, не менее 350 psi / 2413 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 10,0 мл/с. Количество в упаковке: не менее 50 штук. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее 5 лет. Стерилизация - фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная. Декларация о соответствии и регистрационное удостоверение - Наличие. | уп | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Шприц-колбы | Шприц-колба для одноразового использования, каждая емкость в отдельной стерильной упаковке. Совместимость с автоматическим инжектором марки Nemoto (Япония). Наличие резиновой прокладки на поликарбонатном поршне шприца. Объем полимерной емкости для набора контрастного вещества 200мл. Сам корпус цилиндра выполнен из полипропилена. Имеется носик типа Luer - Lock для соединения с удлинительной линией. Набор комплектуется дополнительной соединительной прямой магистралью одноразового применения, длиной 150 мм. Магистраль низкого давления 300 psi и диаметром 2 мм. Материал магистрали представлен 100% поливинилкарбонатом. В набор так же входит канюля для многократного забора медикаментов. Стерилизация этиленоксидом. Срок годности 3 года. Остаточный срок годности на момент поставки товара 80%. | шт. | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2023, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 29.07.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 |