| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.12.2019 г. №.1175-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности |
| 1 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | Лейкопластырь прямоугольной формы с закругленными краями для длительной фиксации катетера. Соответствует ГОСТ Р 53498-2009, 52770-2007, ГОСТ Р ИСО 10993. Состоит из фиксирующей части в виде нетканого материала плотностью не менее 50 г/м кв.с закругленными краями для предотвращения отлипания, с дополнительной полоской (средний лепесток шириной не менее 5 мм, расположенный между разрезом) для длительной фиксации катетера с липким слоем на основе синтетических связующих, нанесенным прерывисто для обеспечения повышенной воздухопроницаемости, предотвращения мацерации и аллергических реакций; сорбирующей подушечки, пропитанной бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлоридом, обеспечивающим антимикробное действие и противовирусный эффект, включая вирус герпеса (разрушает клетки и мицелии грибов), из нетканого материала, плотностью не менее 90 г/м кв., с атравматичным слоем из проницаемой сеточки и защитным слоем из антиадгезионной бумаги для удобства наложения в перчатках. Сорбционная способность впитывающей подушечки - не менее 600 гр/м.кв. Предназначен для длительной фиксации катетеров (в т.ч. подключичного), канюль, зондов, трубок. Сопротивление отслаиванию липкого слоя - не менее 130 Н/м. Размер: ширина не менее 5,0см и не более 5,2см, длина не менее 6,8см и не более 7,0см. Каждый лейкопластырь стерилен, упакован в герметичный пакет из ламинированной бумаги с эффектом легкого вскрытия. | штука | 4800 |  |  |  |
| 2 | Лейкопластырь стандартный | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: пластырь на нетканой основе в виде катушки с липким слоем на основе синтетического гипоаллергенного клея для фиксации повязок и медицинских устройств, для чувствительного типа кожи, гипоаллергенный. Размер 2х500см (+-10%). | штука | 5050 |  |  |  |
| 3 | Лейкопластырь стандартный | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: пластырь на тканевой основе в виде катушки с липким слоем для фиксации повязок и медицинских устройств. Размер 3х500см (+-10%). | штука | 2700 |  |  |  |
| 4 | Лейкопластырь стандартный | Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на основе искусственного шелка, высокопрочный, воздухо- и паропроницаем, удаляется безболезненно и без остатков. Основа - ацетат целлюлозы. Вес основы: не менее 80г/м2. Усилие на разрыв не менее 26Н/25мм. Адгезив - безвредный для кожи полиакрилат. Вес адгезива не менее 20 г/м2 основы.Уровень проницаемости водяного пара не менее 500 г / (м2 × 24ч при 37С).PH не мнее 6,5. Размер 2.5x500 см. (± 5%) | штука | 1000 |  |  |  |
| 5 | Лейкопластырь стандартный | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: пластырь на нетканой основе в виде катушки с липким слоем на основе синтетического гипоаллергенного клея для фиксации повязок и медицинских устройств, для чувствительного типа кожи, гипоаллергенный. Размер 5х500см (+-10%). | штука | 3000 |  |  |  |
| 6 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Средство перевязочное лечебно-профилактическое: повязка биологически активная антимикробная стерильная, основа - атравматичная сетка с гидрофобным покрытием на основе парафина, антимикробный компонент в сухой форме, активизируется при контакте с раневым отделяемым. Антимикробный компонент должен быть указан в заявке участника. Не содержит йод и серебро для применения у пациентов с непереносимостью данных компонентов. Класс потенциального риска применения не ниже 2б в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер 10x10см (+-10%). | штука | 100 |  |  |  |
| 7 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Средство перевязочное лечебно-профилактическое: повязка биологически активная антимикробная стерильная в рулоне, основа - атравматичная сетка с гидрофобным покрытием на основе парафина, антимикробный компонент в сухой форме, активизируется при контакте с раневым отделяемым. Антимикробный компонент должен быть указан в заявке участника. Не содержит йод и серебро для применения у пациентов с непереносимостью данных компонентов. Класс потенциального риска применения не ниже 2б в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер 15см x1м (+-10%). | штука | 22 |  |  |  |
| 8 | Средство перевязочные | Средство перевязочное, стерильное, неадгезивное в виде повязки. Состав материала – крупноячеистая сетка из синтетического материала , без риска разволокнения, и размером ячеек шириной не менее 1,5 мм, длиной не более 2,5 мм для оттока экссудата во вторичную салфетку и предотвращения врастания повязки в рану при длительном применении. Плотность материала не менее 80 гр/м.кв. Повязка должна содержать очищенный мягкий парафин, воду дистиллированную, протеолитический фермент (указать название вещества), защитные прокладки, для удобного наложения на рану в перчатках. Данное сочетание необходимо для расщепления некротических тканей с минимальным хирургическим вмешательством или без него за счет оптимального сочетания мягкой структуры парафина и длительного очищающего эффекта, подкреплённого включением ферментов; безболезненной смены повязки для пациента. Повязка предназначена для лечения гнойных и гнойно-некротических ран, угревых гнойных высыпаний, абсцесов, флегмон. Размер повязки: ширина не менее 7,3см не более 8,0см , длина не менее 9,8см не более 10,0см. Повязки стерильны в индивидуальных пакетах, обеспечивающих длительную сохранность изделия. | штука | 700 |  |  |  |
| 9 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Повязка на рану, обязательно должна содержать в своём составе 0,1%- 0,2% полигексаметилен бигуанида (ПГМБ) для предотвращения повторного инфицирования раны. Повязка должна применяться, преимущественно, для лечения инфицированных сухих ран, экссудирующих ран, хронических ран различного генеза, таких как пролежни, трофические и диабетические язвы. Раневая повязка должна обладать антимикробным (антибактериальным) эффектом, а том числе в отношении MRSA, VRE, C.Albicans (или иные дрожжеподобные грибы). Повязка не должна содержать таких действующих веществ, как хлоргексидин биглюконата (и его производного - мирамистина), ферментов (в том числе химотрипсина), ионов серебра (в том числе коллоидного серебра), пчелиного воска, метилурацила, йода во избежание возникновения аллергических реакций и возникновения эффекта сенсибилизации. Повязка должна иметь возможность нахождения на ране до трёх дней. Размер: 7,5см х не менее 7 см, но не более 10 см. Повязка должна быть стерильной и индивидуально упакованной. | штука | 220 |  |  |  |
| 10 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Гидрогелевая повязка с полупроницаемым, препятствующим проникновению микроорганизмов верхним слоем; прозрачная. Предназначена для лечения сухих ран или ран с низкой экссудацией на стадиях грануляции и эпителизации. Структура повязки: - полиуретановая фольга, полупроницаемая, прозрачная с напечатанной сеткой; - гидрогель: полимерная матрица на основе полиуретана-полимочевины с содержанием воды примерно 60%; - подложка: односторонняя силиконизированная ПЭНП-фольга с маркировкой последовательности снятия. Толщина гелевой основы: 1,9-2,3 мм. Масса гелевой основы: (кг/м²): 2,16 ± 0,2. Влагопоглощающая способность: - по истечении 1 часа: мин. 0,3 г/г, - по истечении 48 часов: мин. 1,0 г/г. Стерильность: Наличие. Упаковка повязки: Индивидуальная упаковка каждой повязки. Размер: 10 х 10 см; | штука | 150 |  |  |  |
| 11 | Средство перевязочные | Стерильное адгезивное трехкомпонентное гидроколлоидное раневое покрытие на основе полиизобутиленового матрикса с включением трех типов гидроколлоидных частиц: 1) натриевая карбоксиметилцеллюлоза, 2) пектин, 3) желатин для обеспечения трехфазовой динамичной контролируемой абсорбции экссудата и когезивного гелеобразования, обеспечивающего влажную среду под покрытием для наилучшего роста грануляций. Три вида гидроколлоида образуют гель желтоватого цвета при контакте с влажной раневой поверхностью. Наружный водонепроницаемый полиуретановый слой для защиты от вирусов, в том числе ВИЧ, гепатита В и бактерий. Толщина не менее 2,2 мм. Промежуточный слой - полиуретановая пена. Обладает термоизоляционными свойствами, уменьшает боль после наложения, создает условия для аутолитического очищения раны; обеспечивает оптимальную температуру от 32,7 до 35,2 0С и уровень Ph 6,1 ± 0,5 под раневым покрытием. Способность удержанивать экссудат 2,44г/10 см² в течение 24 часов, 3,33 г/10см² в течение 48 часов, 4,01 г/10 см²- в течение 72 часов, 4,83 г/см² в течение 96 часов, 7,46 г/10 см² в течение 7 дней Может прменяться как первичная повязка, так и в качестве вторичной с другими материалами, требующимися для перевязки ран. Показания: 1. Пролежни (I-IV степень) 2. Изъязвления голеней 3. Хирургические раны (послеоперационные, посттравматические, ожоги I-II степени). Одна повязка на срок до 7 дней. Выпускается в одноразовом блистере. Размер не менее 10см*10см | штука | 265 |  |  |  |
| 12 | Средство перевязочные | Стерильное адгезивное трехкомпонентное гидроколлоидное раневое покрытие на основе полиизобутиленового матрикса с включением трех типов гидроколлоидных частиц: 1) натриевая карбоксиметилцеллюлоза, 2) пектин, 3) желатин для обеспечения трехфазовой динамичной контролируемой абсорбции экссудата и когезивного гелеобразования, обеспечивающего влажную среду под покрытием для наилучшего роста грануляций. Три вида гидроколлоида образуют гель желтоватого цвета при контакте с влажной раневой поверхностью. Наружный водонепроницаемый пенополиуретановый слой для защиты от вирусов, в том числе ВИЧ, гепатита В и бактерий. Обладает термоизоляционными свойствами, уменьшает боль после наложения, создает условия для аутолитического очищения раны; обеспечивает оптимальную температуру от 32,7 до 35,2 0С и уровень Ph 6,1 ± 0,5 под раневым покрытием. Повязка выпускается с клейкой каймой не менее 2 см, повязка размерами 10х13см, не требует дополнительной фиксации. Толщина повязки в центре не менее 2, 2 мм, толщина повязки по краям - не более 1,55 мм. Размер повязки - размер гидроколлоидного слоя. Может прменяться как первичная повязка, так и в качестве вторичной с другими материалами, требующимися для перевязки ран. Показания: Затяжные раны - кожные изъязвления, пролежни (I-IV степень), изъязвления голене); Острые раны - поверхностные раны (небольшие ссадины), ожоги второй степени,места взятия материалов для пересадки. Одна повязка накладывается на срок до 7 дней. Выпускается в стерильном блистере, прозрачном с одной стороны с мерной линейкой в см. (и в дюймах) для подбора по размерам раневого дефекта. | штука | 100 |  |  |  |
| 13 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Средство перевязочное лечебно-профилактическое: повязка стерильная биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) сорбционная, по форме адаптирована для применения в области крестца. На полимерной (пленочной) основе, влагонепроницаемая, паропроницаемость не менее 3,3мг/см2/час для профилактики риска мацерации. С сорбционной функциональной подушечкой из пенополиуретана для обеспечения вертикальной абсорбции и удержания экссудата, продублирована атравматической сеткой, сорбционная емкость не менее 12 капель/см2. Липкий слой на основе синтетического клея для обеспечения гипоаллергенности, нанесен в виде сетки для надежной фиксации и безболезненного снятия повязки. Класс потенциального риска применения не ниже 2б в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер 22х22см (+-10%). | штука | 10 |  |  |  |
| 14 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Самоклеющаяся, впитывающая гидроколлоидная повязка, покрытая полупроницаемым слоем, для предотвращения проникновения бактерий, гидроколлоиды преобразовываются в гель и формируют влажную среду раны, которая стимулирует грануляцию и эпителизацию; пластичная, легко формируется по контуру тела, удаляется безболезненно. Требования к материалу повязки: Основа повязки: Прозрачная, воздухопроницаемая полиуретановая пленка. Гидроколлоидная матрица: Гидроколлоидная структура, состоящая из синтетического эластомера, минерального масла, клейкого вещества, растительной основы и гидроколлоидные частицы. Материал не содержит компоненты животного происхождения. Функциональные возможности: Паропроницаемость (MVTR) (24 ч) – мин. 140 г/кв. м, впитывающая способность (24 ч): мин. 1,4 г/10 кв. см. Величина pH: 4 - 8. Упаковка повязки: Индивидуальная стерильная упаковка каждой повязки, размер примерно 10 х 10 см; | штука | 310 |  |  |  |
| 15 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Средство перевязочное лечебно-профилактическое: повязка биологически активная антимикробная стерильная, основа - полимерная (синтетическая) атравматическая сетка, размер ячеек 1мм x 1мм (+-10%), поверхность повязки покрыта составом, содержащим липидоколлоидные частицы и ионы серебра. Защитное покрытие - антиадгезионная бумага или пленка. Класс потенциального риска применения не ниже 2б в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер 15х10см (+-10%). | штука | 260 |  |  |  |
| 16 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Повязка для заживления ран с антисептическим эффектом. Должна быть предназначена для лечения ожогов, трофических язв, пролежней, длительно заживающих/плохо заживающих ран. Повязка должна способствовать регенерационным процессам (в том числе грануляции ткани). В состав повязки обязательно должно входить вещество растительного происхождения (указать название растительного вещества). Во избежание возникновения аллергических реакций пациентов, а также эффекта сенсибилизации в состав повязки не должны входить такие вещества, как хлоргексидин биглюконат, повидон-йод, ионы серебра (в т.ч коллоидное серебро), левомеколь, лидокаин, химотрипсин, производные гуанидина и четвертичные аммониевые содинения. Упаковка: индивидуальная стерильная поштучно. Размер: от 6 до 10 см х не менее 10см. | штука | 370 |  |  |  |
| 17 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Средство перевязочное профилактическое пластырного типа: повязка биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) стерильная с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки в виде сетки для надежной фиксации и безболезненного снятия. Размер 7х5 см (+-10%). | штука | 14500 |  |  |  |
| 18 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Повязка одноразовая, стерильная, впитывающая, с гемостатическим эффектом. Предназначена для лечения острых и хронических гнойно-некротических процессов кожи и мягких тканей, гнойных ран после вскрытия абсцессов, флегмон, инфицированных ран, при подготовке гнойных ран к пластической операции. Особенно рекомендуется для пациентов при непереносимости антибиотиков и других противомикробных препаратов. Состав повязки: нетканый материал, активные центры (нано-частицы оксигидроксида алюминия, размером 100нм), импрегнированные частицами коллоидного серебра для подавления роста бактерий внутри повязки), атравматический сетчатый слой. Принцип действия - физический (эффект электрокинетической сорбции) без токсического воздействия на рану. Повязка должна не содержать антибиотиков и фармпрепаратов. Размер не менее 10 см х 10 см Повязка должна обладать выраженным местным неспецифическим антисептическим действием, хорошо драпироваться, безболезненно и без остатков удаляться, не вызывать сенсибилизацию, должна снижать болевые ощущения, устранять зуд, способствовать устранению неприятного запаха из раны, стимулировать заживление и ускорять эпителизацию Гипоаллергенна. Должна эффективно действовать на грамположительные и грамотрицательные бактерии (включая резистентные к антибиотикам штаммы), а также на вирусы. | штука | 100 |  |  |  |
| 19 | Лейкопластырь гипоаллергенный | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: повязка биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) на нетканой основе в форме ленты для фиксации повязок и медицинских устройств. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен в виде сетки для надежной фиксации и безболезненного снятия, с антиадгезионной бумагой или пленкой. Размер 10х1000см(+-10%). | штука | 190 |  |  |  |
| 20 | Лейкопластырь гипоаллергенный | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: повязка биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) на нетканой основе в форме ленты для фиксации повязок и медицинских устройств. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен в виде сетки для надежной фиксации и безболезненного снятия, с антиадгезионной бумагой или пленкой. Размер 15х1000см (+-10%). | штука | 195 |  |  |  |
| 21 | Лейкопластырь для поверхностных ран | Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала с впитывающей подушечкой, неприклеивающейся к ране. Основа повязки: нетканый синтетический материал. Раневая подушка: абсорбирующая вискоза покрытая микросеткой из атравматичного неприлипающего к ране материала. Клеевая основа: синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли. Покрытие повязки: покрыта силиконовой бумагой. Вес подушечки на метр2 - минимум 114 г. Впитывающая способность подушки: > 1000 г/кв.м.масса на м² . Масса основы на м2 - примерно 78 г, клеящая сила мин. 13 Н/25 мм. Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки. Размер: не менее 10x6 см. Размер впитывающей подушечки не менее 65х25мм. | штука | 50 |  |  |  |
| 22 | Лейкопластырь для поверхностных ран | Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала с впитывающей подушечкой, неприклеивающейся к ране. Основа повязки: нетканый синтетический материал. Раневая подушка: абсорбирующая вискоза покрытая микросеткой из атравматичного неприлипающего к ране материала. Клеевая основа: синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли. Покрытие повязки: покрыта силиконовой бумагой. Вес подушечки на метр2 - минимум 114 г. Впитывающая способность подушки: > 1000 г/кв.м.масса на м² . Масса основы на м2 - примерно 78 г, клеящая сила мин. 13 Н/25 мм.Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки. Размер: не менее 15x8см. размер впитывающей подушечки не менее 110х38 мм. | штука | 6250 |  |  |  |
| 23 | Лейкопластырь для поверхностных ран | Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала с впитывающей подушечкой, неприклеивающейся к ране. Основа повязки: нетканый синтетический материал. Раневая подушка: абсорбирующая вискоза покрытая микросеткой из атравматичного неприлипающего к ране материала. Клеевая основа: синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли. Покрытие повязки: покрыта силиконовой бумагой. Вес подушечки на метр2 - минимум 114 г. Впитывающая способность подушки: > 1000 г/кв.м.масса на м² . Масса основы на м2 - примерно 78 г, клеящая сила мин. 13 Н/25 мм. Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки. Размер повязки : не менее 25x10 см, размер впитывающе подушечки не менее 195 х 55 мм. | штука | 5000 |  |  |  |
| 24 | Лейкопластырь для поверхностных ран | Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала с впитывающей подушечкой, неприклеивающейся к ране. Основа повязки: нетканый синтетический материал. Раневая подушка: абсорбирующая вискоза покрытая микросеткой из атравматичного неприлипающего к ране материала. Клеевая основа: синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли. Покрытие повязки: покрыта силиконовой бумагой. Вес подушечки на метр2 - минимум 114 г. Впитывающая способность подушки: > 1000 г/кв.м.масса на м² . Масса основы на м2 - примерно 78 г, клеящая сила мин. 13 Н/25 мм. Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки. Размер: не менее 35 х 10 см. размер впитывающей подушечки не менее 295 х 55 мм. | штука | 2500 |  |  |  |
| 25 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Стерильная мазевая сетчатая повязка размером не менее 10 х 10 см, пропитанная нейтральной гидрофобной мазью, покрыта с двух сторон защитной пергаминовой бумагой. Хорошо драпируется, проницаема для экссудата, не прилипает к ране. Состав: не менее 90% хлопок, пропитка - белый парафин. Упаковка индивидуальная, (сополимер этилена, алюминий, целлюлоза). Может применяться в сочетании с любыми антибиотиками и антисептическими средствами. Применяется для лечения ожогов, трещин, ссадин, радиационных поражений, трофических язв, донорских областей при пересадке кожи. Требуется вторичная повязка с высокой абсорбционной способностью для фиксации повязки и поглощения экссудата. Стерильно. Упаковка: индивидуальная | штука | 1050 |  |  |  |
| 26 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, антибактериальная | Стерильная мазевая сетчатая повязка размером не менее 10 х 20 см, пропитанная нейтральной гидрофобной мазью, покрыта с двух сторон защитной пергаминовой бумагой. Хорошо драпируется, проницаема для экссудата, не прилипает к ране. Состав: не менее 90% хлопок, пропитка - белый парафин. Упаковка индивидуальная, (сополимер этилена, алюминий, целлюлоза). Может применяться в сочетании с любыми антибиотиками и антисептическими средствами. Применяется для лечения ожогов, трещин, ссадин, радиационных поражений, трофических язв, донорских областей при пересадке кожи. Требуется вторичная повязка с высокой абсорбционной способностью для фиксации повязки и поглощения экссудата. Стерильно. Упаковка: индивидуальная | штука | 10450 |  |  |  |
| 27 | Средство перевязочные | Средство перевязочное представляет собой стерильное, мягкое, гибкое, нетканое раневое покорытие серого цвета, состоящее из двух слоев натрий карбоксиметилцеллюлозы плотностью 77 г/см², сшитых между собой и прошитых усиленным волокном. Повязка простегена и скреплена .При наружном осмотре заметны полосы. Повязка густо просторочена плотными нитями, надежно скрепляющими между собой оба слоя повязки. Если изучить повязку на просвет, то можно увидеть тонкие нити регенирированной целлюлозы, проходящие в перпендикулярном направлении. Эти нити придают повязке дополнительную прочность на разрыв.Серебро в ионной форме 1,2%, входящее в состав раневого покрытия обеспечивает быстрое, эффективное, устойчивое антимикробное действие. Резервных запасов ионов серебра достаточно для антимикробной активности по принципу "когда необходимо". Бактерицидный эффект в отношении широкого спектра бактерий, включая MRSA и VRE и антибиотикоустойчивых бактерий. Сорбционная способность 0,22-0,26 г/см². Прошивка нитями из регенерированной целлюлозы не позволяет повязке растягиваться , что увеличивает комфорт пациента и не мешает движению, а так же минимизирует "съеживание повязки" при абсорбции раневого экссудата.Прочность на разрыв в сухом состоянии -14,4 N/cм, прочность на разрыв во влажном состоянии - 1,8 N/см. Данная повязка способна впитывать большое количество выделяемой из раны жидкости и бактерий и, приобретая гелеобразную структуру, нежно и плотно прилегает к поверхности раны, поддерживает влажную среду и помогает удалить из раны нежизнеспособные ткани (аутолитическое очищение раны). Продукция одноразового использования. Упаковано в индивидуальные стерильные блистеры из ламинированной фольги, соответсвующей международным стандартам. Не менее 10х10см. | штука | 100 |  |  |  |
| Срок поставки: 2020 год, по заявке заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 10.12.2019 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Алешечкина Е.А., тел.220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |