|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.08. 2 023 г. №.1210-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Электрический канальный нагреватель NEP 700-400/75 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Фильтр-бокс FVK 700\*400-720 оцинкованный |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кассета сменная FVK F7 700\*400\*600 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кассета сменная FVK G4 700\*400\*600 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Клапан KVU-P-400\*700-O-MN220-P-04 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Гибкая вставка ВГ-700\*400-Ш-О |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Забиваемый латунный анкер M8 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Стальной оцинкованный саморез СММ сверло 4,2\*16 (1000 шт) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Болт DKC М6\*25 (100 шт) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтажный траверс 20\*30\*3000 |  | шт. | 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | Межфланцевый уплотнитель lenta TPL10 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Датчик температуры уличный TD-U-1-54-PT1000 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Секция бактерицидной обработки воздуха SUB-700\*400-10-1 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Щит управления ABUm-E-1-ZM-4-75/5-KG |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.08.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 | | | | | | | | | |