|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.08. 2 023 г. №.1219-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | С-2000 М Пульт контроля и управления |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proxy-2MA Считыватель проксимити карт | Proxy-2МАСчитыватель проксимити карт EM-Marin, интерфейс Dallas Touch Memory; U-пит. 8...15 В, t-раб. -25...+60 °С, габ. размеры 123х97х14 мм. Серый, врезной, клем. колодка | шт. | 350 |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка, наладка, монтаж систем видеонаблюдения | С2000-2 Контроллер доступа на 2 считывателя, | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Аккумулятор |  | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | РИП- 12 исп. 54, Резервированный источник питания |  | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Электромагнитный замок | Электромагнитный замок, напряжение питания 12V DC, 0,5 A, усилие удержания до 400 кг, уголок в комплекте. Механический компенсатор устранения эффекта остаточной намагниченности на якоре замка. IP67, -40°С ... +40°С, 222 x 52 х 32 мм, 3,28 кг. Цвет серый. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-04 |  | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | С2000-ИП-03 Извещатель пожарный | С2000-ИП-03 Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питание от С2000-КДЛ | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3АМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ, U-пит. по ДПЛС 8...11 В, I-потр. ≤0.6 мА, IP40, t-раб. -30...+55 °С, габ.размеры 95х91х34 мм. Ключ возврата в комплекте | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний =3,8мм, D-жил =0,5 мм | Кабель с однопроволочными 4 жилами, экранированный, D-внешний = 3,8 мм, D-жил = 0,5 мм (200 м бухта) | м | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Parlan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC Витая lapa 5 категории | ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC Витая пара 5 категории экр для внутр. прокладки (305 м бухта) (пр-ва Подольск) | м | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Спецкабель 1.0 | ЛОУТОКС КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х1,0 (Спецкабель) Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, низкотоксичный, 1 пара, сечение жил 1,0 кв.мм, наружный размер кабеля 6,4 мм, жилы однопроволочные медные, изоляция ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, скрутка парная, экран общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболочка ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, цвет белый | м | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабель | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (Авангард) Огнестойкий кабель парной скрутки не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным газо и дымовыделением, экранированный, сечение проводника 0,75 мм.кв., D-внеш.6,20 мм | метр | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой, легкая | Труба гофрированная ПНД с протяжкой, легкая 350 Н, безгалогенная (HF), D-внеш.20 мм, стойкая к УФ, черная | метр | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Рупор-300 Блок речевого оповещения | Рупор-300 Блок речевого оповещения для работы в составе ИСО "ОРИОН"; 1 зона оповещения, P-вых.300 Вт, U-вых.100 В; 2 линейных входа, 2 входа запуска внешнего оповещения, до 255 сообщений оповещения, до 255 звуковых фрагментов, не более 400 сек (в формате MP3) | шт. | 36 |  |  |  |  |  |
| 16 | Аккумулятор 12В / 17 Ач | АБ 1217К Аккумулятор свинцово-кислотный; 12В / 17 Ач; выводы Н-М5; срок службы 5 лет; 181х77х167 мм, 5.4 кг | шт. | 72 |  |  |  |  |  |
| 17 | Громкоговоритель | АСР-06.1.6 исп.3 Громкоговоритель настенный 6/3/1,5 Вт, 100 В, контроль линии | шт. | 270 |  |  |  |  |  |
| 18 | Коммутатор ST | Коммутатор управляемый L2+; 16хSFP порта 100/1000 Мбит/с; 8xCombo TP/SFP порта 100/1000; VLAN, IGMP snooping, QoS; консольный порт RS-232C; 8K MAC-адресов; AC 100-240 В; 60Вт; 0…+50 °С; 440х172х44 мм. | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Шкаф телекоммуникационный | Шкаф телекоммуникационный 19" настенный; дверь тонированное стекло в металлической раме с перфорацией; 9U; 600х450х500; максимальная нагрузка 60 кг; IP20; цвет черный. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 |  | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 21 | МДУ1 прот.R3 |  | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 22 | АМ4 прот.R3 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 09.08.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |