|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.08. 2 023 г. №.1252-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e, внутренний |  | м | 910 |  |  |  |  |  |
| 2 | Видеорегистратор | Видеорегистратор IP 16-ти канальный c PoE | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Жесткий диск | HDD 6000 GB (6 TB) SATA-III Purple (WD60PURZ) Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 6000 ГБ (6 Тб); 64 МБ; 3.5"; 5400 об/мин. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Телекамера | Профессиональная телекамера IP 2 Мп цилиндрическая; ИК подсветка 40м; 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр слот microSD до 256Гб; встроенный микрофон; интеллектуальная видеоаналитика: («человек», «ТС»), детекция лиц, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В/PoE(802.3af); 7Вт; -40 °C...+60 °C; IP67; 70×162 мм. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Инжектор | Гигабитный инжектор PoE, поддержка стандарта 802.3af/at до 30Вт, 2 гигабитных порта Ethernet, 1 выходной порт PoE, настенная/настольная установка, Plug andPlay. AC 220В. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | TL-SF1024 Коммутатор сетевой | TL-SF1024 Коммутатор сетевой Fast Ethernet неуправляемый 24 портовый; 24 портов RJ45 10/100 Мбит/с; 100-240 АС; 0…+40 °С; 440x180x44 мм. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Шкаф телекоммуникационный | Шкаф телекоммуникационный 19" настенный; дверь тонированное стекло в металлической раме с перфорацией; 9U; 600х450х500; максимальная нагрузка 60 кг; IP20; цвет черный. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой, легкая | Труба гофрированная ПНД с протяжкой, легкая 350 Н, безгалогенная (HF), D-внеш.20 мм, стойкая к УФ, черная | метр | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 15.08.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |