|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.08. 2 022 г. №. 1327-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Медицинские браслеты со склейкой белые | Браслеты предназначены для использования в автоматизированной системе медицинских учреждений с целью повышения точности процесса идентификации людей и снижения вероятности ошибок. Печать на них осуществляется с помощью термопечати и соответствуют всем требованиям систем идентификации в сфере медицинского обслуживания. Имеют антибактериальное покрытие и фиксируются посредством самоклеящейся застежки. Материал изготовления белая полипропиленовая пленка, обеспечивающая стойкость к влаге, температурам и химическим средствам. Используются для идентификации пациентов в медучреждениях. Лицевой материал белая полипропиленовая пленка с антибактериальным покрытием. Клеящий состав на основе акриловой смолы Толщина не менее 152 микрон. Размер браслета не менее 25мм x 279мм. Цвет браслета белый. Метод печати с помощью прямой термопечати. Тип застежки высокоэффективное склеивание на основе акриловой смолы. Количество браслетов в рулоне не менее 200шт. | рул | 470 |  |  |  |  |  |
| 2 | Медицинские браслеты со склейкой белые с красными полосками | Браслеты предназначены для использования в автоматизированной системе медицинских учреждений с целью повышения точности процесса идентификации людей и снижения вероятности ошибок. Печать на них осуществляется с помощью термопечати и соответствуют всем требованиям систем идентификации в сфере медицинского обслуживания. Имеют антибактериальное покрытие и фиксируются посредством самоклеящейся застежки. Материал изготовления белая полипропиленовая пленка, обеспечивающая стойкость к влаге, температурам и химическим средствам. Используются для идентификации пациентов в медучреждениях. Лицевой материал белая полипропиленовая пленка с антибактериальным покрытием. Клеящий состав на основе акриловой смолы Толщина не менее 152 микрон. Размер браслета не менее 25мм x 279мм. Цвет браслета белый с красной полосой. Метод печати с помощью прямой термопечати. Тип застежки высокоэффективное склеивание на основе акриловой смолы. Количество браслетов в рулоне не менее 200шт. | рул | 255 |  |  |  |  |  |
| 3 | Медицинские браслеты со склейкой желтые | Браслеты предназначены для использования в системе медицинских учреждений с целью повышенияя точности процесса идентификациилюдей и снижения вероятности ошибок. Изготовлены из непромокаемой и нервущейся бумаги и фиксируется посредством самоклеящейся застежки на основе акриловой смолы. Материал изготовления обеспечивает стойкость к влаге, температурам и химическим средствам. Размер браслета не менее 19ммх250мм. Цвет браслета желтый. В рулоне 350 шт. | рул | 73 |  |  |  |  |  |
| 4 | Медицинские браслеты со склейкой желтые с надписью | Браслеты предназначены для использования в системе медицинских учреждений с целью повышенияя точности процесса идентификациилюдей и снижения вероятности ошибок. Изготовлены из непромокаемой и нервущейся бумаги и фиксируется посредством самоклеящейся застежки на основе акриловой смолы. Материал изготовления обеспечивает стойкость к влаге, температурам и химическим средствам. Размер браслета не менее 19ммх250мм. Цвет браслета желтый с нанесенной надписью "Высоки риск!" На листе 10 шт. | шт. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Медицинские браслеты детские | 300 шт/рул | шт. | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2023, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 26.08.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Васильева Екатерина Юрьевна, тел. | | | | | | | | | |