|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 13.02.2019 г. №.134-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Повязка послеоперационная, стерильная с сорбционной подушечкой на нетканевой основе 7 х 5 см или эквивалент | Адгезивная стерильная повязка с сорбционной подушечкой для послеоперационной обработки и ухода за ранами и незначительными повреждениями кожи, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны. Размер 7 х 5 см | шт. | 100 |  |  |  |
| 2 | Повязка послеоперационная, стерильная с сорбционной подушечкой на нетканевой основе 10 х 8 см или эквивалент | Адгезивная стерильная повязка с сорбционной подушечкой для послеоперационной обработки и ухода за ранами и незначительными повреждениями кожи, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны. Размер 10 х 8 см. | шт. | 100 |  |  |  |
| 3 | Повязка самоклеящаяся на рану, 25 х 10 см №25 стерильная или эквивалент | Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала с впитывающей подушечкой, неприклеивающейся к ране. Основа повязки: нетканый синтетический материал. Раневая подушка: абсорбирующая вискоза покрытая микросеткой из атравматичного неприлипающего к ране материала. Клеевая основа: синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли. Покрытие повязки: покрыта силиконовой бумагой. Вес подушечки на метр2 - минимум 114 г. Впитывающая способность подушки: не менее 1100 г/кв.м. Общий вес примерно 80 гр/кв.м.Клеящая сила 18+/-5 Н/25 мм. Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки. Размер: 25 х 10 см. размер впитывающей подушечки 205 х 55 мм, допускается отклонение +/-10% от указанных размеров. В упаковке 25 штук. | уп | 5 |  |  |  |
| 4 | Бинт трубчатыйй трикотажный Stulpa или эквивалент | Бесшовный трикотажный трубчатый бинт с высокой степенью растяжения в поперечном направлении. Используется в качестве обтягивающей повязки для фиксации раневых повязок, для иммобилизирующих повязок и повязок с вытяжением, в качестве подкладочного материала и защитного покрытия в сочетании с бинтами с цинковой массой, гипсовыми бинтами и лонгетами. Состав бинта: 70% вискоза, 30% хлопок. Сорбционная способность - наличие; Воздухопроницаемость - наличие; Возможность стерилизации - пар А 134 С. Растяжимость поперечная - не менее 300%. Цвет бинта - белый. Вес изделия 15,4 г/м. Размер №3 для повязок на руку, стопу и ногу, детскую голову, детскую подмышечную впадину, рулон 8см х 15м. | шт. | 5 |  |  |  |
| 5 | Бинт трубчатыйй трикотажный Stulpa или эквивалент | Бесшовный трикотажный трубчатый бинт с высокой степенью растяжения в поперечном направлении. Используется в качестве обтягивающей повязки для фиксации раневых повязок, для иммобилизирующих повязок и повязок с вытяжением, в качестве подкладочного материала и защитного покрытия в сочетании с бинтами с цинковой массой, гипсовыми бинтами и лонгетами. Состав бинта: 70% вискоза, 30% хлопок. Сорбционная способность - наличие; Воздухопроницаемость - наличие; Возможность стерилизации - пар А 134 С. Растяжимость поперечная - не менее 300%. Цвет бинта - белый. Вес изделия 12,3 г/м. Размер №2 для повязок на предплечье и ногу у детей, рулон 6см х 15м. | шт. | 5 |  |  |  |
| 6 | Бинт трубчатыйй трикотажный Stulpa или эквивалент | Бесшовный трикотажный трубчатый бинт с высокой степенью растяжения в поперечном направлении. Используется в качестве обтягивающей повязки для фиксации раневых повязок, для иммобилизирующих повязок и повязок с вытяжением, в качестве подкладочного материала и защитного покрытия в сочетании с бинтами с цинковой массой, гипсовыми бинтами и лонгетами. Состав бинта: 70% вискоза, 30% хлопок. Сорбционная способность - наличие; Воздухопроницаемость - наличие; Возможность стерилизации - пар А 134 С. Растяжимость поперечная - не менее 300%. Цвет бинта - белый. Вес изделия 17,0 г/м. Размер №4 для повязок на голову и ногу, подмышечную впадину и для масок на лицо, рулон 10см х 15м. | шт. | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 15.02.2019 12:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |