|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.09.2023 г. №1390-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Катетер для перитонеального диализа | Состав материала: силиконовый каучук; Стерилизация: этиленоксид; Масса, г: 14,0 (±10%); Внешний диаметр, мм: 5,0(±0,2); Внутренний диаметр, мм: 3,2(±0,2); Длина, мм: 630 (±2%); Расстояние от дистального конца до, мм: 1 манжеты - 150 (±2%), 2 манжеты - 200 (±2%). Расстояние от дистального конца до начала перфорированной части, мм: 5 (±10%); Расположение отверстий для диализа: на расстоянии 5 (±0,5) мм в 2 ряда; Количество отверстий для диализа: 44; Длина перфорированной части, мм: 105 (±5%); Диаметр отверстий, мм: 0,5 (±10%); Скорость потока через катетер, мл/мин: не менее 200; Максимальное допустимое положительное давление, кПа: 28; Максимальное допустимое отрицательное давление, кПа: -26; Усилие на разрыв: не менее 15 Н; Стандартный набор для установки: наличие; Состав стандартного набора для установки катетера:  Катетер, 1 шт.  Проводник проволочный, 1 шт.  Зажим, 1 шт.  Адаптер типа Люэр, 1 шт.  Инъекционный колпачок, 1 шт.  Игла проводниковая, 1 шт.  Интродьюсер удаляемый, 1 шт.   Скальпель, 1 шт.  Туннелер, 1 шт.  Салфетка 4"х 4", 6 шт.  Шприц, 1 шт. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплект магистралей с многоходовой кассетой для АПД | Комплект магистралей с многоходовой кассетой для аппарата Home Chice Pro с объемом рециркуляции не более 50мл, имеющая 4 коннектора для подключения котейнеров с перитонеальным раствором, один конектор для подключения к больному и один коннектор для подключенпия контейнера для слива перитонеального раствора. | уп | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплект магистралей с многоходовой кассетой для АПД | Комплект магистралей с многоходовой кассетой для аппарата Home Chice Pro с объемом рециркуляции не более 50мл, имеющая 8 коннекторов для подключения котейнеров с перитонеальным раствором, один конектор для подключения к больному и один коннектор для подключенпия контейнера для слива перитонеального раствора. | уп | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Адаптер титановый для перитонеального катетера | Адаптер катетера для перитонеального диализа. Состоит из двух частей. Материал - титан. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплект дренажный для АПД | Дренажный комплект для слива перитонеального раствора, состоящий из двух отдельных мягких контейнеров объемом не менее 15 литров соединяющихся по средством пластиковой иглы с соответствующим контейнером комплекта магистралей с многоходовой кассетой для аппаратов Home Chice Pro | уп | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Колпачок дезинфекционный отсоединяемый | Дезинфекционный отсоединяемый колпачок, содержащий раствор повидон - йода, предназначен для закрытия коннектора переходной трубки. В индивидуальной стерильной упаковке. Во вторичной упаковке не менее 60 шт.  1.1. Назначение: устройство для дополнительной наружной защиты системы MINI CAP, имеющейся у Заказчика  1.2. Материал: полимер  1.3. Наличие встроенного резервуара с дезинфицирующим раствором  1.4. В составе раствора действующее вещество: повидон-йод  1.5 Длина 2,4 см  1.6 Наружный диаметр 1,46 см  1.7 Внутренний диаметр 0,9 см | уп | 255 |  |  |  |  |  |
| 7 | Зажим выходного канала | Зажим выходного канала магистралей контейнера с раствором для перитонеального диализа. В упаковке не менее 12 штук. | уп | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Трубка переходная удлинительная | Переходная удлинительная трубка, имеющая в своём составе винтообразный зажим оригинальной конструкции, присоединяющаяся к катетеру и к перитонеальной системе. В упаковке не менее 6 штук. | уп | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 15.09.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Белова Марина Георгиевна, тел. | | | | | | | | | |