|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.09.2022 г. №.1441-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для электрохирургического силового оборудования | Комплектующие изделия для моторной системы 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 ЕС-микромотор, электронный мотор беcколлекторный, артикул 20711033 – 1 шт. 2.2 Соединительный кабель для микромотора 20711033 и UNIDRIVE® ENT, артикул 20711073 – 1 шт. 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 6 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации; - совместимость с моторной системой Unidrive NEURO с встроенным модулем SCB (ар-тикул 20711720-1), Karl Storz, Германия, имеющейся у Заказчика 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имею-щие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для электрохирургического силового оборудования | Комплектующие изделия для моторной системы 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 ЕС-микромотор, электронный мотор беcколлекторный, артикул 20711033 – 1 шт. 2.2 Соединительный кабель для микромотора 20711033 и UNIDRIVE® ENT, артикул 20711073 – 1 шт. 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 6 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации; - совместимость с моторной системой Unidrive NEURO с встроенным модулем SCB (ар-тикул 20711720-1), Karl Storz, Германия, имеющейся у Заказчика 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имею-щие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 13.09.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |