|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 022 г. №.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Эндоскопическое оборудование | Эндоскопы гибкие для исследования верхних дыхательных путей с принадлежностями 2    № Функционально-технические характеристики,  качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров Единицы измерения  1 Направление обзора - прямое Наличие   2 Вывод изображения - окуляр Наличие   3 Диапазон глубины резкости С полным покрытием диапазона от 3 до 50 мм  4 Угол поля зрения Не менее 120 градус  5 Наружный диаметр дистального конца Не более 5,9 мм  6 Наружный диаметр гибкой части Не более 6 мм  7 Диаметр инструментального канала Не менее 2,2 и   не более 2,7 мм  8 Углы изгиба дистального конца:   9 вверх Не менее 180 градус  10 вниз Не менее 130 градус  11 Длина рабочей части Не менее 600 мм  12 Общая длина Не более 920 мм  13 Стандартный набор комплектующих изделий, необ-ходимых для использования эндоскопа по назначе-нию и предусмотренных эксплуатационной доку-ментацией на эндоскоп, в том числе чемодан для транспортировки (кейс), щетка чистящая, адаптеры, клапаны, инструкция по эксплуатации Наличие   14 Тестер для проверки на герметичность, совместимый с поставляемыми эндоскопами Не менее 1 шт.    Общие требования  Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие  Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие  Год производства оборудования Не ранее 2022  Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие  Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие  Техническая (сервисная) документация Наличие  Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцев  Доставка оборудования до места монтажа Наличие  Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие  Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом обору-довании Наличие  Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие  Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслу-живанию по регламентам производителя оборудования Наличие  Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения кон-тракта Не более 120 дней    26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 22.09.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |