|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. 2023 г. №.151-2023\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование реабилитационное | Описание объекта закупки  Наименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 № 788н: Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава (Код вида номенклатурной классификации 102930)  КТРУ: 26.60.13.190-00000025 Тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного/коленного сустава  Требование к товару Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).  Оборудование не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).  № п/п Наименование товара Количество, шт.  1 Тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного/коленного сустава 1  № п/п Наименование технических параметров Значение технических параметров  1 Функциональные характеристики:  1.1. Назначение: пассивная разработка коленного и тазобедренного сустава Наличие  1.2. Предупреждение тугоподвижности коленного и тазобедренного суставов Наличие  1.3. Восстановление типа движения поражённой конечности Наличие  1.4. Повышение качества суставной поверхности Наличие  1.5. Предупреждение венозных тромбозов Наличие  1.6. Обеспечение немедленной пассивной разработки суставов в постоперационном периоде Наличие  2 Технические характеристики:  2.1. Держатель для голени, обеспечивающий физиологическое положение голени Наличие  2.2. Держатель для бедра, обеспечивающий физиологическое положение бедра Наличие  2.3. Опора для стопы, обеспечивающая физиологическое положение стопы Наличие  2.4. Панель управления с жидкокристаллическим дисплеем Наличие  2.5. Отображение на дисплее следующих параметров:  - максимальный, минимальный угол сгибания  - текущее состояние (сгибание, разгибание, пауза, скорость)  - текущий угол Наличие  2.6. Управление с панели управления:  - углом сгибания  - углом разгибания  - скоростью  - паузой  - нагрузкой  - процедурным таймером Наличие  2.7. Режим работы с предустановленными углами сгибания и разгибания коленного сустава Наличие  2.8. Режим работы с постепенным увеличением диапазона движений сгибания и разгибания коленного сустава до заданного Наличие  2.9. Режим работы с замедлением движения на границах диапазона Наличие  2.10. Ручная настройка конечной точки диапазона движений в соответствии с возможностями пациента Наличие  2.11. Блокировка пульта управления от случайных нажатий Наличие  2.12. Экстренная остановка движения при заблокированном пульте управления Наличие  2.13. Возобновление движения в обратном направлении после экстренной остановки тренажера Наличие  2.14. Вес тренажера, кг Не более 14  2.15. Габариты (ДxШхВ), мм Не более 1000х350х330  2.16. Минимальная скорость движения, градус в мин. Не более 48  2.17. Максимальная скорость движения, градус в мин. Не менее 145  2.18. Максимальная масса пациента, кг Не менее 135  2.19. Минимальная программируемая пауза в момент максимального сгибания, разгибания, сек. Не более 0  2.20. Максимальная программируемая пауза в момент максимального сгибания, разгибания, сек. Не менее 30  2.21. Регулировка допустимой нагрузки на тренажёр Ступенчатая  2.22. Максимальное число ступеней регулировки нагрузки, шт. Не менее 5  2.23. Максимальный угол сгибания коленного сустава, град. Не менее 110  2.24. Максимальный угол разгибания коленного сустава (гиперэкстензия), град. Не более 10  3 Комплектация:  3.1. Тренажер для пассивной разработки коленного и тазобедренного сустава в сборе Наличие  3.2. Кабель питания Наличие  В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).  Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:  Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика.  Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.02.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |