|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.10.2022 г. №1576-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Электрод физиотерапевтический | Электроды физиотерапевтические. Предназначены для гальванизации и электрофореза, диадинамической терапии и лечения синусоидальными модулированными токами. Вариант исполнения: прямоугольные с токораспределительным элементом из углеродной ткани, размер: 30 х 60 мм. Изготовлены на основе многослойного пакета из гидрофильного материала- х/б ткани с зашитым в него слоем токопроводящей углеродной ткани. Количество слоёв фланели: от 9 до 12. Для подключения к электрической цепи применяется силиконовые электроконтракты с жестким лепестком для подпайки провода или углетканевые токоподводы. Ткань устройчива к термической обработке - автоклавированию, кипячению. | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Электродные пластины 46 х 72 мм для электростимуляторов «OMRON E4» | Электродные пластины овальной формы размером 46 х 72 мм, с защитной плёнкой на клеящейся стороне и металлическим контактом в нижней части для крепления электронных проводов. Комплект: по 2 пластины в блистере из поливинилхлоридной плёнки и алюминеевой фольги. Блистер упакован в картонную пачку. Электродные пластины изготовлены из материала NMD 9413 на основе прозрачного гидрогеля, содержащего триэтаноламин полиакрилат, глицерин, воду. Многоразовые. | уп. | 470 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2023, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 05.10.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 |