|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2022 г. №.1588-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Поверка: вид измерения давления | Поверка Преобразователя давления КРТ-5 согласно графику поверки. | усл. ед. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Поверка: вид измерения давления | Поверка Преобразователя давления измерительного СДВ-И согласно графику. | усл. ед. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Поверка: вид измерения давления | Поверка Вычислителя количества теплоты ВКТ-7 согласно графику. | усл. ед. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Поверка: вид измерения давления | Поверка манометров кислородных согласно графику. | усл. ед. | 120 |  |  |  |  |  |
| 5 | Поверка: вид измерения давления | Поверка Манометра дифференциального показывающего и мановакуумметра показывающего согласно графику поверки. | усл. ед. | 35 |  |  |  |  |  |
| 6 | Поверка: вид измерения давления | Поверка манометров технических согласно графику. | усл. ед. | 220 |  |  |  |  |  |
| 7 | Поверка: вид измерения давления | Поверка Комплекта термометров (термопреобразователей) платиновых технических разностных КТПТ-Р-01 согласно графику поверки. | усл. ед. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Поверка: вид измерения давления | Поверка Комплекта термометров (термопреобразователей) платиновых технических разностных КТПТ-Р-05 согласно графику поверки. | усл. ед. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2023, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 10.10.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |