|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10. 2 022 г. №.1609-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Аккумулятор | Для ВРУ - 5: ИБП: Riello Master Plus 120 (MP 120); Аккумуляторы: GPL 12880 (12V88Ah); Производитель: CSB; Два шкафа по 31 шт.; Всего 62 шт.  Для ВРУ - 7: ИБП: Riello Master Plus 120 (MP 120); Аккумуляторы: GPL 12880 (12V88Ah); Производитель: CSB; Два шкафа по 31 шт.; Всего 62 шт.  Замена:  Аккумулятор GPL 12880 (12V 88 Ah) Напряжение, В:12 Емкость, Ач:88 Технология:AGM Срок службы АКБ, лет:10-12 Тип клеммы:Резьба под болт М6 Тип аккумулятора:Стационарный Длина, мм.:308.7 Ширина, мм.:169 Высота, мм.:210.6 Полная высота, мм.:213.6 Вес, кг.:29.7 Гарантия: 12 мес | шт. | 124 |  |  |  |  |  |
| 2 | Вентилятор осевой для ИБП Ebmpapst 7855 ES | Типоразмер [мм] 150х172x55 Уровень шума [dB/A] 48 Завод изготовитель Ebmpapst (Германия) Вес [кг] 1,1 Производительность [м3/ч] 325 Частота [Гц] 50 Напряжение [В] 230 Частота вращения [об/мин] 2800 Степень защиты IP20/ IP 54 Мощность [кВт] 0,045 Тип вентилятора Осевой | шт. | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея для ИБП | Модель АКБ HML-12-90 Номинальное напряжение, В 12 Номинальная ёмкость, Ач 90 Сфера применения Длительного срока службы Срок службы 12 лет Технология AGM Тип подключения M6 или M8 (клемма диаметром 16 мм под вертикальный болт 5 мм) Гарантия 12 месяцев Электрические характеристики Внутреннее сопротивление, мОм 5.9 Саморазряд при 25⁰ С в течение 3 месяцев менее 9% Максимальный разрядный ток, А (при 25⁰ С) 800 Максимально допустимый зарядный ток, А 27 Температура окружающей среды -10°C ~ 60°C Массогабаритные характеристики Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 306x169x210 Общая высота (с выводами), мм 215 Вес, кг 29 | шт. | 31 |  |  |  |  |  |
| 4 | Аккумулятор Delta HRL 12-9 X (1234W) (12V / 9Ah) | Класс: Аккумуляторы Страна: Китай Производитель: Delta Артикул: HRL 12-9 Х (1234W) Тип изделия: Батарея аккумуляторная необслуживаемая Технология: AGM Серия: UPS serie (для использования в источниках бесперебойного питания) Напряжение, В: 12 Емкость аккумулятора, Ач: 9 Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (мОм): 18 Тип клемм: F2 Длина, не более: 153 мм Ширина, не более: 67 мм Высота, не более: 96 мм Вес, не менее: 2,65 кг Срок службы: 10-12 лет Гарантия: 12 мес | шт. | 272 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 13.10.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 | | | | | | | | | |