|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10. 2 022 г. №.1609-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Аккумулятор | Для ВРУ - 5:ИБП: Riello Master Plus 120 (MP 120);Аккумуляторы: GPL 12880 (12V88Ah); Производитель: CSB; Два шкафа по 31 шт.; Всего 62 шт.Для ВРУ - 7:ИБП: Riello Master Plus 120 (MP 120);Аккумуляторы: GPL 12880 (12V88Ah); Производитель: CSB; Два шкафа по 31 шт.; Всего 62 шт.Замена:Аккумулятор GPL 12880 (12V 88 Ah)Напряжение, В:12Емкость, Ач:88Технология:AGMСрок службы АКБ, лет:10-12Тип клеммы:Резьба под болт М6Тип аккумулятора:СтационарныйДлина, мм.:308.7Ширина, мм.:169Высота, мм.:210.6Полная высота, мм.:213.6Вес, кг.:29.7Гарантия: 12 мес | шт. | 124 |  |  |  |  |  |
| 2 | Вентилятор осевой для ИБП Ebmpapst 7855 ES | Типоразмер [мм] 150х172x55Уровень шума [dB/A] 48Завод изготовитель Ebmpapst (Германия)Вес [кг] 1,1Производительность [м3/ч] 325Частота [Гц] 50Напряжение [В] 230Частота вращения [об/мин] 2800Степень защиты IP20/ IP 54Мощность [кВт] 0,045Тип вентилятора Осевой | шт. | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея для ИБП | Модель АКБ HML-12-90Номинальное напряжение, В 12Номинальная ёмкость, Ач 90Сфера применения Длительного срока службыСрок службы 12 летТехнология AGMТип подключения M6 или M8 (клемма диаметром 16 мм под вертикальный болт 5 мм)Гарантия 12 месяцевЭлектрические характеристикиВнутреннее сопротивление, мОм 5.9Саморазряд при 25⁰ С в течение 3 месяцев менее 9%Максимальный разрядный ток, А (при 25⁰ С) 800Максимально допустимый зарядный ток, А 27Температура окружающей среды -10°C ~ 60°CМассогабаритные характеристикиГабаритные размеры (Д х Ш х В), мм 306x169x210Общая высота (с выводами), мм 215Вес, кг 29 | шт. | 31 |  |  |  |  |  |
| 4 | Аккумулятор Delta HRL 12-9 X (1234W) (12V / 9Ah) | Класс: АккумуляторыСтрана: КитайПроизводитель: DeltaАртикул: HRL 12-9 Х (1234W)Тип изделия: Батарея аккумуляторная необслуживаемаяТехнология: AGMСерия: UPS serie (для использования в источниках бесперебойного питания)Напряжение, В: 12Емкость аккумулятора, Ач: 9Внутреннее сопротивлениеполностью заряженной батареи (мОм): 18Тип клемм: F2Длина, не более: 153 ммШирина, не более: 67 ммВысота, не более: 96 ммВес, не менее: 2,65 кгСрок службы: 10-12 летГарантия: 12 мес | шт. | 272 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 13.10.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |