|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 27.02.2020 г. №.163-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Набор абдоминальный | Стерильный перевязочный набор для абдоминальной хирургии. В состав набора входят: защитное покрытие для органов брюшной полости, диаметром 65 см., с микроперфорацией и карманами для удобства наложения; полиуретановые губки черного цвета с перфорацией, размером 38 х 25 х 1,6 см., 2 штуки; соединительный дренажный порт; фиксирующие пленки Hydrofilm, размером 20 x 30 см, 6 шт. В упаковке 5 наборов. | уп | 13 |  |  |  |
| 2 | Система шлангов для ирригации, одноразовая | Совместимость с имеющимся у Заказчика ультразвуковым аппаратом Söring мод. SONOCA 185 - НаличиеМатериал изготовления: ПВХ, ПЭ, АБС, без латекса - НаличиеСиликоновая вставка для оптимальной работы ирригационной помпы - НаличиеОграничители на силиконовой вставке, исключающие возможность прокручивания шланга ирригации - НаличиеВстроенный компенсатор давления - НаличиеКоннектор типа «Люер-Лок» для подключения к рабочему инструменту - НаличиеКапельная камера - НаличиеРоликовый зажим - НаличиеПластиковая игла для подключения к емкости с ирригационной жидкостью - НаличиеЗажимы-клипсы для фиксации кабеля ультразвукового инструмента - НаличиеНаружный диаметр - Не более 5 ммВнутренний диаметр - Не менее 4 ммДлина - Не менее 6 мДвойная стерильная индивидуальная упаковка, позволяющая использовать принадлежность в операционном поле - Наличие. | шт. | 58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 02.03.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Алешечкина Е.А., тел.220-16-04 |