## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
21.11.2024 г. №.1685-2024
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Загубник с фиксатором, одноразовый | Изделие представляет собой конусообразный держатель, предназначенный для контроля дыхания пациента во время процедуры расширения просвета полого органа. Это изделие для одноразового использования. Не менее 200 шт в уп. Неделимая упаковка. Длина не менее 85 и не более 95 мм. Высота не менее 50 и не более 55 мм. Глубина не менее 23 и не более 27 мм. Без ремешка. Не содержит латекс. С протекторами для зубов, обеспечивающими удобство и безопасность пациенту при исследовании. Эргономичная изогнутая форма для достижения комфортного (для пациента) положения загубника в области носогубного треугольника. Центральное отверстие прямоугольной формы с закругленными углами, предназначенное для проведения гибкого эндоскопа; два боковых отверстия, предназначенные для эвакуации слюны из ротовой полости в процессе эндоскопической процедуры, что предотвращает ее аспирацию. Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока эксплуатационной пригодности. Однократного применения. Срок годности не менее 12. | уп | 20
2 | Загубник с фиксатором, одноразовый | Изделие представляет собой конусообразный держатель, предназначенный для контроля дыхания пациента во время процедуры расширения просвета полого органа. Это изделие для одноразового использования. Не менее 200 шт в уп. Неделимая упаковка. Длина не менее 85 и не более 95 мм. Высота не менее 50 и не более 55 мм. Глубина не менее 23 и не более 27 мм. Резиновый ремешок. Не содержит латекс. С протекторами для зубов, обеспечивающими удобство и безопасность пациенту при исследовании. Эргономичная изогнутая форма для достижения комфортного (для пациента) положения загубника в области носогубного треугольника. Центральное отверстие прямоугольной формы с закругленными углами, предназначенное для проведения гибкого эндоскопа; два боковых отверстия, предназначенные для эвакуации слюны из ротовой полости в процессе эндоскопической процедуры, что предотвращает ее аспирацию. Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока эксплуатационной пригодности. Однократного применения. Срок годности не менее 12. | уп | 5
3 | Загубник с фиксатором, одноразовый | Изделие представляет собой конусообразный держатель, предназначенный для контроля дыхания пациента во время процедуры расширения просвета полого органа. Это изделие для одноразового использования. Не менее 200 шт в уп. Неделимая упаковка. Длина не менее 85 и не более 95 мм. Высота не менее 50 и не более 55 мм. Глубина не менее 23 и не более 27 мм. Тканевый ремешок. Не содержит латекс. С протекторами для зубов, обеспечивающими удобство и безопасность пациенту при исследовании. Эргономичная изогнутая форма для достижения комфортного (для пациента) положения загубника в области носогубного треугольника. Центральное отверстие прямоугольной формы с закругленными углами, предназначенное для проведения гибкого эндоскопа; два боковых отверстия, предназначенные для эвакуации слюны из ротовой полости в процессе эндоскопической процедуры, что предотвращает ее аспирацию. Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока эксплуатационной пригодности. Однократного применения. Срок годности не менее 12. | уп | 5
4 | Загубник с фиксатором, одноразовый | Загубник, с фиксатором, не содержит латекс, ширина 54 мм, высота 52 мм, глубина 25мм, с каналом для подачи кислорода, тип ремешка тканевый, c протекторами для зубов, обеспечивающими удобство и безопасность пациенту при исследовании, эргономичная изогнутая форма для достижения комфортного (для пациента) положения загубника в области носогубного треугольника, центральное отверстие прямоугольной формы с закругленными углами, предназначенное для проведения гибкого эндоскопа; два боковых отверстия, предназначенные для эвакуации слюны из ротовой полости в процессе эндоскопической процедуры, что предотвращает ее аспирацию, индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока эксплуатационной пригодности, изделие однократного применения, Срок эксплуатационной пригодности не менее 12 месяцев. Это изделие для одноразового использования. Не менее 200 шт в уп. Неделимая упаковка. | уп | 5
5 | Набор чистящих щеток | Изделие, используемое для удаления грязи или остатков органических веществ из рабочего канала (каналов) и шероховатой поверхности эндоскопа перед его дезинфекцией и стерилизацией. Состоит из гибкой трубки для введения или металлической спирали с пластиковыми щетинками. Это изделие для одноразового использования.Количество в упаковке не менее 100 (длинная) + не менее 100 (короткая). Упаковка неделимая.Диаметр катетера щетки чистящей двойной ≥ 1,6 и ≤ 1,8. Общая длина щетки чистящей двойной ≥ 2250 и ≤ 2340 . Диаметр щетины первой стороны щетки чистящей двойной ≥ 4,8 и ≤ 5,2. Диаметр щетины второй стороны щетки чистящей двойной ≥ 4,8 и ≤ 5,2. Длина щетины первой стороны щетки чистящей двойной ≥ 19 и ≤ 21. Длина щетины второй стороны щетки чистящей двойной≥ 19 и ≤ 21.Диаметр щетины первой стороны щетки чистящей для клапанов двойной, мм ≥ 10 и ≤ 12. Диаметр щетины второй стороны щетки чистящей для клапанов двойной, мм ≥ 4 и ≤ 6. Общая длина щетки чистящей для клапанов двойной, мм ≥ 145 и ≤ 155. Длинная (для очистки инструментального канала), Короткая (для очистки клапанов). Индивидуальная упаковка комплекта с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока эксплуатационной пригодности . Состав набора: щетка чистящая двойная; щетка чистящая для клапанов двойная. Изделие однократного применения. Срок эксплуатационной пригодности- не менее 12 месяцев | уп | 13000
6 | Петля для полипэктомии | Стерильный гибкий инструмент, предназначенный для применения совместно с гибкими эндоскопами при удаления полипов в ЖКТ, при всех возможных типах одиночных полипов (при полипозе, удалении 2-3 полипов с наибольшими размерами и измененной поверхностью). Это изделие однократного применения. Диаметр инстурмента не менее 2,25 и не более 2,3 мм. Длина инструмента не менее 2290 и не более 2340 мм. Ширина раскрытия не менее 9,5 и не более 10,5 мм. Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), 2,8 мм. Тип петли - овальная. Двойные стуны. В сборе с несъемной ручкой. Не имеет дополнительных перехоников для подключения к ЭХВЧ аппарату. Гибкая дистальная часть боудена. Повышенная гибкость катетера для легкого введения. Дистальная часть отшлифована до однороднодной, гладкой поверхности. Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикулярного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности. Срок годности не менее 12 мес. Количество в упаковке не менее 5. Упаковка неделимая. | уп. | 25
7 | Петля для полипэктомии | Стерильный гибкий инструмент, предназначенный для применения совместно с гибкими эндоскопами при удаления полипов в ЖКТ, при всех возможных типах одиночных полипов (при полипозе, удалении 2-3 полипов с наибольшими размерами и измененной поверхностью). Это изделие однократного применения. Диаметр инстурмента не менее 2,25 и не более 2,3 мм. Длина инструмента не менее 2290 и не более 2340 мм. Ширина раскрытия не менее 14,5 и не более 15,5 мм. Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), 2,8 мм. Тип петли - овальная. Двойные стуны. В сборе с несъемной ручкой. Не имеет дополнительных перехоников для подключения к ЭХВЧ аппарату. Гибкая дистальная часть боудена. Повышенная гибкость катетера для легкого введения. Дистальная часть отшлифована до однороднодной, гладкой поверхности. Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикулярного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности. Срок годности не менее 12 мес. Количество в упаковке не менее 5. Упаковка неделимая. | уп. | 200
8 | Петля для полипэктомии | Стерильный гибкий инструмент, предназначенный для применения совместно с гибкими эндоскопами при удаления полипов в ЖКТ, при всех возможных типах одиночных полипов (при полипозе, удалении 2-3 полипов с наибольшими размерами и измененной поверхностью). Это изделие однократного применения. Диаметр инстурмента не менее 2,25 и не более 2,3 мм. Длина инструмента не менее 2290 и не более 2340 мм. Ширина раскрытия не менее 24,5 и не более 25,5 мм. Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), 2,8 мм. Тип петли - овальная. Двойные стуны. В сборе с несъемной ручкой. Не имеет дополнительных перехоников для подключения к ЭХВЧ аппарату. Гибкая дистальная часть боудена. Повышенная гибкость катетера для легкого введения. Дистальная часть отшлифована до однороднодной, гладкой поверхности. Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикулярного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности. Срок годности не менее 12 мес. Количество в упаковке не менее 5. Упаковка неделимая. | уп. | 50
9 | Петля для полипэктомии | Стерильный гибкий инструмент, предназначенный для применения совместно с гибкими эндоскопами при удаления полипов в ЖКТ, при всех возможных типах одиночных полипов (при полипозе, удалении 2-3 полипов с наибольшими размерами и измененной поверхностью). Это изделие однократного применения. Диаметр инстурмента не менее 2,25 и не более 2,3 мм. Длина инструмента не менее 2290 и не более 2340 мм. Ширина раскрытия не менее 34,5 и не более 35,5 мм. Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), 2,8 мм. Тип петли - овальная. Двойные стуны. В сборе с несъемной ручкой. Не имеет дополнительных перехоников для подключения к ЭХВЧ аппарату. Гибкая дистальная часть боудена. Повышенная гибкость катетера для легкого введения. Дистальная часть отшлифована до однороднодной, гладкой поверхности. Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикулярного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности. Срок годности не менее 12 мес. Количество в упаковке не менее 5. Упаковка неделимая. | уп. | 25
10 | Щипцы биопсийные | Щипцы биопсийные с овальными чашечками двойной заточки, без иглы, фенестрированные, поворотные, с возможностью контролируемого изменения угла наклона дистальной части на 90˚ с помощью дополнительной тяги, расположенной на ручке. Для асептического взятия образца ткани с использованием эндоскопа с целью выполнения дальнейших микробиологических и молекулярно-биологических исследований. Состоят из биопсийных щипцов, заведенных в герметичный катетер, который запаян специальной заглушкой, изготовленной из сахара, препятствующей заражению щипцов при заведении в канал эндоскопа до момента взятия биопсии. В сборе с несъемной ручкой, оборудованной двумя тягами, тяга для сгибания-разгибания дистального конца до 90˚ и тяга открытия-закрытия браншей. Ручка имеет паз для установки стоппера, предназначенного для жесткой фиксации бранш в закрытом состоянии для предотвращения нежелательного открытия бранш в канале и для фиксации угла наклона дистальной части. Стоппер круглой формы, имеет 4 лепестка-фиксатора. 2 боковых лепестка сферической формы, 2 внутренних лепестка прямые слегка закругленные у основания для лучшей фиксации на ручке. Боуденовый тубус без спайки на дистальном конце, покрыт тефлоном. Короткая дистальная часть с браншами для лучшего выхода щипцов из загнутого дистального конца эндоскопа. Диаметр щипцов не менее 1,75 мм, не более 1,8 мм, длина не менее 180 см, не более 183 см. Одноразовые. Стерильные. | шт. | 500
11 | Щипцы биопсийные | Щипцы биопсийные с овальными чашечками двойной заточки, с иглой, фенестрированные, поворотные, с возможностью контролируемого изменения угла наклона дистальной части на 90˚ с помощью дополнительной тяги, расположенной на ручке. Для асептического взятия образца ткани с использованием эндоскопа с целью выполнения дальнейших микробиологических и молекулярно-биологических исследований. Состоят из биопсийных щипцов, заведенных в герметичный катетер, который запаян специальной заглушкой, изготовленной из сахара, препятствующей заражению щипцов при заведении в канал эндоскопа до момента взятия биопсии. В сборе с несъемной ручкой, оборудованной двумя тягами, тяга для сгибания-разгибания дистального конца до 90˚ и тяга открытия-закрытия браншей. Ручка имеет паз для установки стоппера, предназначенного для жесткой фиксации бранш в закрытом состоянии для предотвращения нежелательного открытия бранш в канале и для фиксации угла наклона дистальной части. Стоппер круглой формы, имеет 4 лепестка-фиксатора. 2 боковых лепестка сферической формы, 2 внутренних лепестка прямые слегка закругленные у основания для лучшей фиксации на ручке. Боуденовый тубус без спайки на дистальном конце, покрыт тефлоном. Короткая дистальная часть с браншами для лучшего выхода щипцов из загнутого дистального конца эндоскопа. Диаметр щипцов не менее 2,25 мм, не более 2,3 мм, длина не менее 180 см, не более 183 см. Одноразовые. Стерильные. | шт. | 1500
12 | Щипцы биопсийные | Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. Кол-во в упаковке не менее 10 штук. Неделимая упаковка. Диаметр инструмента не менее 1,75 и не более 1,8 мм. Длина инструмента не менее 1190 и не более 1240 мм. Совместимость с рабочим каналом эндоскопа не более 2,0 мм. Угол раскрытия рабощих чашечек не менее 90 и не болеее 105 град. Форма браншей - овальные чашечки. Без иглы. Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом. Фенестрированные. Гибкая дистальная часть боудена. Повышенная гибкость катетера для легкого введения. Дистальная часть отшлифована до однороднодной, гладкой поверхности. Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикулярного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности. Срок годности не менее 12 мес. | уп | 25
13 | Щипцы биопсийные | Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. Кол-во в упаковке не менее 10 штук. Неделимая упаковка. Диаметр инструмента не менее 2,25 и не более 2,3 мм. Длина инструмента не менее 2290 и не более 2340 мм. Совместимость с рабочим каналом эндоскопа не более 2,8 мм. Угол раскрытия рабощих чашечек не менее 90 и не болеее 105 град. Форма браншей - овальные чашечки. Без иглы. Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом. Фенестрированные. Гибкая дистальная часть боудена. Повышенная гибкость катетера для легкого введения. Дистальная часть отшлифована до однороднодной, гладкой поверхности. Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикулярного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности. Срок годности не менее 12 мес. | уп | 50
14 | Щипцы биопсийные | Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. Кол-во в упаковке не менее 10 штук . Неделимая упаковка. Диаметр инструмента не менее 2,25 и не более 2,3 мм. Длина инструмента не менее 2290 и не более 2340 мм. Совместимость с рабочим каналом эндоскопа не более 2,8 мм. Угол раскрытия рабощих чашечек не менее 90 и не болеее 105 град. Форма браншей - овальные чашечки. Наличие иглы. Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом. Фенестрированные. Гибкая дистальная часть боудена. Повышенная гибкость катетера для легкого введения. Дистальная часть отшлифована до однороднодной, гладкой поверхности. Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикулярного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности. Срок годности не менее 12 мес. | уп | 200
15 | Экспресс-тест для диагностики инфекции Helicobacterpylori - "RU-Test" №100 | Жидкий уреазный экспресс-тест для диагностики инфекции Helicobacterpylori - “RU-Test ” (Россия). Время получения результата не более 20 мин. В упаковке 100 тестов. Срок хранения 2 года (нет необходимости хранить в холодильнике). | уп. | 11
Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку..
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 27.11.2024 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
, тел.