|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12. 2 022 г. №.2043-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Сверлильная машина DIAMASTER PRO D-230E | Частота вращения, об/минот 100 до 600 об/минХвостовик1¼ и ½Мощность, кВт4,58Диаметр сверления, мм25 - 230Источник питания220BУгол наклона0- 45°НаклонДаСтанина в комплектеДаДополнительноплавный пускВес26 кг | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Бак для алмазного бурения | Объём 12 литров. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплект анкерного крепления (для сверлильных машин) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Стальной удлинитель коронок L-300, Ду-47 мм |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Стальной удлинитель коронок L-500, Ду-47 мм |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Анкер OMAX M12х16х50 80 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Алмазная коронка Diam STD Ду-112 | Ду-112, длина 450 мм, тип соединения 1 1/4 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Алмазная коронка Diam STD Ду-71 | Диаметр 71 мм, длина 450 мм, тип соединения 1 1/4 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Сверло алмазное по железобетону 63х450мм | Тип сверления мокрое, диаметр 63 мм, длина 450 мм. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 19.12.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |