|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | | | Руководителю | | | | | |  | | |  | | |
| Краевая клиническая больница | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| ОКПО 01913234 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 06.03.2020 г. №. 212-2020 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| О коммерческом предложении | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование и характеристика товара** | | | **Ед. изм.** | | | | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** | | **Страна происхождения** | | **Остаточный срок годности** | | |
| 1 | Катетер-баллон, совмещает в одном инструменте: направляющий катетер с рентгеноконтрастными метками на дистальной части, пушер, эндопротез. Система предназначена для установки, правильного позиционирования и удаления эндопротеза. На дистальной части катетера имеется баллон и два платиновых кольца по бокам от баллона. Баллон предназначен для фиксации эндопротеза на системе, заводится внутрь эндопротеза и раздувается водой. Ручка имеет три канала: канал для 0,035 дюймового проводника, канал для подачи рентгеноконтрастного вещества и канал для подачи воды в баллон. В комплекте с клапаном-улавливателем, крепящимся на проксимальную часть коннектора канала для проводника, для фиксации системы на проводнике. Клапан-улавливатель круглой формы, с одной стороны имеется резьба для винтового соединения с коннектором. У коннектора в месте соединения с клапаном имеется силиконовая прокладка для предотвращения вытекания жидкости. В комплекте со шприцом, имеющим резьбовой коннектор с ручкой для подачи воды. Ручка для подачи воды имеет вентиль для перекрытия канала. В катетер встроена мандрина, извлекаемая перед использованием инструмента. Диаметр пушера и эндопротеза 10 Ch. Расстояние между лапками эндопротеза 130 mm, длина 150 mm, эндопротез имеет металлическое кольцо. Длина катетера-баллона 220 см. Стерильный. | | | Шт. | | | | 1 | |  | |  | |  | | |
|  |  | | |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Предложения принимаются в срок до 10.03.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Исполнитель:

Антипова Елена Валерьевна, тел:220-16-04