|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | | | Руководителю | | | | | |  | | |  | | |
| Краевая клиническая больница | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| ОКПО 01913234 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 06.03.2020 г. №. 214-2020 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| О коммерческом предложении | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование и характеристика товара** | | | **Ед. изм.** | | | | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** | | **Страна происхождения** | | **Остаточный срок годности** | | |
| 1 | Комплект деталей к компрессороно-дистракционных аппаратам Г.А.Илизарова для лечения переломов костей КДАК-01  **Состав 1 комплекта:**  Балка 159 мм 1 шт  Балка 236 мм 1 шт  Балка с резьбовым хвостовиком 211 мм 1 шт  Болт М6х10  20 шт  Болт М6х16  50 шт  Болт М6х30  10 шт  Болт-спицефиксатор 90 шт  Втулка 2 шт  Гайка М6  100 шт  Ключ рожковый S = 10 мм 2 шт  Ключ торцевой S = 10 мм 1 шт  Кронштейн с резьбовым отверстием 22 мм 8 шт  Кронштейн с резьбовым отверстием 29 мм 8 шт  Кронштейн с резьбовым отверстием 40 мм 6 шт  Кронштейн с резьбовым отверстием 51 мм 4 шт  Кронштейн с резьбовым хвостовиком 32 мм 4 шт  Кронштейн с резьбовым хвостовиком 42 мм 4 шт  Кронштейн с резьбовым хвостовиком 53 мм 2 шт  Кронштейн с резьбовым хвостовиком 64 мм 2 шт  Муфта резьбовая 20 мм 4 шт  Планка 32 мм 15 шт  Планка 49 мм 4 шт  Планка 60 мм 2 шт  Планка 71 мм 2 шт  Планка винтообразная 46 мм 2 шт  Планка винтообразная 67 мм 2 шт  Полукольцо D = 130 мм 6 шт  Полукольцо D = 150 мм 6 шт  Полукольцо D = 160 мм 2 шт  Спица гладкая 1,5х250 мм 10 шт  Спица гладкая 1,8х350 мм 10 шт  Спица с упорной площадкой 1,5х250 мм 10 шт  Спица с упорной площадкой 2,0х400 мм 12 шт  Стержень дистракционный 60 мм 3 шт  Стержень дистракционный 80 мм 3 шт  Стержень дистракционный 100 мм 3 шт  Стержень резьбовой 80 мм 8 шт  Стержень резьбовой 100 мм 8 шт  Стержень резьбовой 150 мм 4 шт  Стержень телескопический 240–350 мм 4 шт  Стержень телескопический 290–400 мм 4 шт  Шайба прокладочная 20 шт  Шайба с пазом 8 шт  Или эквивалент. | | | Шт. | | | | 1 | |  | |  | |  | | |
| 2 | Спица без упора L=370 мм, d=1,8 мм с защитным покрытием нитрида титана (TiN). Или эквивалент | | | Шт. | | | | 40 | |  | |  | |  | | |
| 3 | Спица с упорной площадкой L=400 мм, d=1,8 мм с защитным покрытием нитрида титана (TiN) | | | Шт. | | | | 10 | |  | |  | |  | | |
|  |  | | |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Предложения принимаются в срок до 10.03.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Исполнитель:

Мартынюк Андрей Михайлович, тел:220-16-04