|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. 2 023 г. №.222-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Тест-система иммунохроматографическая для выявления антигенов вируса гриппа типов А и В в образцах назальных мазков человека | Принцип метода: метод качественного иммунохроматографического анализа. Назначение теста: для качественного одноэтапного быстрого выявления антигенов вируса гриппа типа А (включая подтипы H1N1 и H3N2) и/или типа В в образцах назальных мазков человека с целью первичной диагностики гриппа и дифференциации типа вируса. Комплектность: комплект №2 рассчитан на исследование 25 образцов. Состав набора: комплект №2: Тест-кассета - 25 шт; Флакон-капельница с буферным раствором, 10 мл. - 2 шт; Пипетка Пастера - 25 шт; Пластиковая пробирка - 25 шт; Тампон-зонд - 25 шт. Аналитические и диагностические характеристики. Чувствительность набора - 100%. Специфичность набора - 100%. Диагностическая чувствительность - 99,19%. Диагностическая специфичность - 99,34%. Исследуемый образец: мазки, полученные из носовой полости пациента. Возможность исследовать образцы, хранящиеся до исследования при температуре от 2 до 8°С не менее 8 часов и не менее двух недель при температуре минус 20°С или более низкой. Возможность однократного замораживания - размораживания образцов. Все реагенты готовы к применению. Оценка результата реакции визуально через 5-10 минут. Внутренний контроль качества. После вскрытия упаковок возможность хранения неиспользованных тест-кассет при температуре от 18 до 25°С не менее 4 часов. Возможность хранения буферного раствора для разведения образцов после вскрытия флакона-капельницы при температуре от 2 до 25°С до истечения срока годности. Хранение и транспортирование наборов в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2°С до 30°С. Замораживание не допускается. Срок годности набора – 15 месяцев. | уп | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 15.02.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Белова Марина Георгиевна, тел. |