|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.2022 г. №.225-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование терапевтическое | 1 Увлажнитель кислорода XY-98BII "Armed", "Цзянсу Юйюе Медикал Эквипмент энд Сьюпли Ко.Лтд.", Китай 50№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1. Общие сведения1.1. Увлажнитель кислорода для увлажнения воздушно-кислородной смеси при проведении кислородотерапии пациентов Наличие1.2 Устройство предназначено для предупреждения сухости дыхательных путей при вдыхании кислорода (O2) путем добавления водяного пара к сухому газу при его прохождении через воду.Состоит из:- градуированного контейнера (ёмкости) для воды,- верхней части, выполняющей функции крышки, с резьбовым соединением и герметизирующими прокладками,- трубки с распылителем, которая погружается в воду, чтобы направить газ ниже уровня воды,- индикатора расхода (ротаметра) с регулятором расхода,- разъёмы для подключения к кислородной консоли и маске пациент Наличие1.3 Изделие многоразового использования Наличие2. Технические характеристики2.1. Объем увлажняющей емкости, мл 2502.2. Рабочее давление, МПа 0,22.3. Регулируемый поток кислорода в диапазоне, л/мин От 1 до 102.4. Вес банки, кг не более 0,52.5. Расходомер кислорода (ротаметр) Наличие2.6. Влажность кислорода на выходе, % не менее 852.7. Устойчивость к химическим методам дезинфекции Наличие2.8 Ёмкость увлажнителя автоклавируемая Наличие2.9 Материал ёмкости термостойкий пластик НаличиеОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеГарантия поставщика и производителяНе менее 12 месяцев с даты поставкиДоставка оборудования до склада получателя НаличиеСрок поставки Не более 15 дней с момента заключения контракта32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировкиСписок аналогов, возможных к поставке:1. Устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-16793014-2002 в исполнении: - устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»; АО "Альтернативная наука", Россия2. Увлажнитель кислорода XY-98BII "Armed", "Цзянсу Юйюе Медикал Эквипмент энд Сьюпли Ко.Лтд.", Китай3. Увлажнитель кислорода "Элема-Н УК", ООО "Элема-Н", Россия4. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная, варианты исполнения: TDS 400, TDS 400S, TDS 400D, TDS 400S(M), TDS 400D(M), TDS 600S, TDS 600D. II. Принадлежности: 14. Расходомер кислорода с увлажнителем, "ТЕДИСЕЛ ИБЕРИКА C.Л.", Испания | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 14.02.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |