|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  | | |  | | | |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| 01.04.2019 г. №.231-19 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | |  | | | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** |
| 1 | Ширма медицинская на колесах, трехсекционная | "Габаритные размеры (одной секции): Длина 800 мм. Ширина (по опорам) 400 мм. Высота 1700 мм. Допуск габаритных размеров +/- 50мм. •Каркас - стальная труба круглого сечения с нанесением полимерного покрытия. •Секции соединяются друг с другом колодками ПВХ, имеющимися у каждой секции. •Каждая присоединённая секция имеет возможность поворота относительно предыдущей. •Устойчивость ширмы обеспечивается за счет трех опор каждой секции. •Ширма установлена на мебельные колёса. •Экран ширмы - плёнка ПВХ. | | | | | шт. | 3 | |  |
| 2 | Кушетка смотровая | Длина: 1950 мм, ширина: 620 мм, высота: 520 мм, каркас из стальных труб, подголовник без выреза, регулировка подголовника механическая, обивка из искусственной кожи, цвет обивки: светло-серый. | | | | | шт. | 3 | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | |  |  |  | |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| Предложения принимаются в срок до 04.04.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 220-15-65 | | | | | | | | | | | | |