|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.2023 г. №232-2023\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Туба проктологическая одноразовая | Туба проктологическая одноразовая. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития - Наличие. Декларация о соответствии - Наличие. Применение в медицинских учреждениях любого профиля - Наличие. Конструкция пластиковая из сплава UniSpec - Наличие. Не создающий ощущения холода при введении термопластик - Наличие. Не требующие обработки и технического обслуживания тубы - Наличие. Специальное темное покрытие сигмоидоскопической тубы для улучшения световой трансмиссии - Наличие. Световая трансмиссия, создающая через стенки тубы дистальное кольцевое освещение - Наличие. Прямое направление обзора - Наличие. Скошенный дистальный край тубы для облегчения осмотра и ввода инструментария - Наличие. Сантиметровая шкала тубы для индикации глубины введения - Наличие. Использование инструментария через тубу - Возможность. Размеры сигмоидоскопа 130 мм\*20 мм. Каждой туба в индивидуальной запечатанной непроницаемой упаковке - Наличие. Комплект поставки - Сигмоидоскопы одноразовые, 100 штук в упаковке. | уп | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Туба проктологическая одноразовая | Туба проктологическая одноразовая. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития - Наличие. Декларация о соответствии - Наличие. Применение в медицинских учреждениях любого профиля - Наличие. Конструкция пластиковая из сплава UniSpec - Наличие. Не создающий ощущения холода при введении термопластик - Наличие. Не требующие обработки и технического обслуживания тубы - Наличие. Специальное темное покрытие сигмоидоскопической тубы для улучшения световой трансмиссии - Наличие. Световая трансмиссия, создающая через стенки тубы дистальное кольцевое освещение - Наличие. Прямое направление обзора - Наличие. Скошенный дистальный край тубы для облегчения осмотра и ввода инструментария - Наличие. Сантиметровая шкала тубы для индикации глубины введения - Наличие. Использование инструментария через тубу - Возможность. Размеры сигмоидоскопа 250 мм\*20 мм. Каждой туба в индивидуальной запечатанной непроницаемой упаковке - Наличие. Комплект поставки - Сигмоидоскопы одноразовые, 100 штук в упаковке. | уп | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 16.02.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | | | |