|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | | | |  |  | |  | |  | |
| Краевая клиническая больница | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| ОКПО 01913234 | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 10/02/2022 г. 233-2022  №.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| О коммерческом предложении | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** | | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | | **ОКПД2\КТРУ** | | **Код вида МИ** | |
| 1 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Материал стилета - медицинская нержавеющая сталь. Форма дистального сегмента стилета - уменьшение диаметра от проксимального сегмента к дистальному. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Кривизна дистального сегмента – J-образный. Диаметр J-образного изгиба дистального сегмента - 3 мм. Диаметр проводников 0.035". Доступная степень жесткости - стандартная. Требуемая модификация: диаметр 0,035", J-образный изгиб дистального сегмента 3 мм, жесткость стандартная. Размер - 260 см. | шт | 110 |  | |  | |  |  | |  | |
| 2 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Прогрессивно утончающийся нитиноловый сердечник, дистальные 35 см рентгеноконтрастные.  Лентообразный кончик с возможностью ремоделирования длиной 2 см. Покрытие: гидрофильное – политетрафторэтилен. Общая длина проводника 300 см, дистальный диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм). | шт | 98 |  | |  | |  |  | |  | |
| 3 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Материал: внутренний стержень – никелит титана (нитинол), промежуточный полимерный слой с рентгеноконтрастным компонентом, соединительные слои, наружное четырехслойное гидрофильное покрытие. Рентгеноконтрастность по всей длине, усиленная рентгеноконтрастность дистального кончика (3 см). Характеристики: наличие прямых кончиков. Длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 3,15 см. Передача вращательного движения 1:1. Комплектуется вращающим устройством. Размеры: диаметр 0,035"", длина 180 см . | шт | 5 |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Предложения принимаются в срок до 11.02.2022 16:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | | | | |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 | | | | | | | | | | | | | | |