|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 12.03.2020 г. №.237-20 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Настенный локтевой дозатор | Устройство дозирующее локтевое, изготовленное из ударопрочного и термостойкого пластика. Не содержит металлических частей. Выдерживает авто клавирование при температуре +120 °С и давлением 1,1 атмосферы. Предназначено для дозирования жидких и гелеобразных антисептиков и жидкого мыла из пластиковых и других емкостей объемом от 0,5 до 1,0л. высотой не более 210мм. Оснащен механизмом регулирования дозы при однократном нажатии на рычаг для подачи порций 1.0мл, 1.5мл, 2.0мл и 2.5 мл. Применяется в медицинских и ветеринарных учреждениях, на производственных предприятиях, в коммунальных объектах, предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, объектах бытового обслуживания, населением в быту и др. Технические данные: Привод устройства ручной(локтевой) Рычаг и остальные элементы дозатора изготовлены из ударопрочного пластика Наличие режимов дозировки: 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 мл Размеры места под флакон (макс) (ш\*в\*г): 95\*210\*80 Максимальное усилие нажатия на рычаг - не менее 40 Н (4 кг). Масса устройства - не более 220 г. (нетто) Габаритные размеры: - со снятой ручкой: 285\*130\*100 мм - с ручкой в рабочем положении: 340\*190\*100 мм Материалы, используемые в дозаторе устойчивы к действию всех основных химических веществ, входящих в дезинфицирующие, моющие средства и антисептики. Срок службы изделия составляет не менее 5 лет: не менее 40000 циклов дозирования (нажатий с выдачей порции жидкости). Срок гарантии на изделие – не менее 18 месяцев. В комплекте к каждому изделию пустой полимерный флакон вместимостью 1 литр. В комплекте к каждому изделию полимерный флакон с средством обладающим следующими характеристиками: Средство должно представлять собой готовую к применению гелеобразную жидкость В качестве действующих веществ должно содержать оксикислоты, кроме лимонной кислоты - не менее 0,1%. Должно содержать увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты. Средство не должно содержать гуанидиновых производных, третичных аминов, триклозана. феноксиэтанола. рН 1% - го водного раствора средства должен быть не меньше 6,0 и не больше 7,0. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме Mycobacterium terrae), фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон Пролонгированный антимикробный эффект не менее 4 часов. Должно обладать выраженными моющими свойствами. Назначение: для гигиенической обработки рук медперсонала (не более 1 мин): - для общей санитарной обработки тела ( в том числе ноги, стопы ног и пр.) - для дезинфекции и мытья твердых поверхностей в помещениях, предметов обстановки, инвентаря в медицинских организациях, на предприятиях общественного питания, торговли, пищевой, парфюмерно-косметической, химико-фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности, пищевой промышленности, предприятиях коммунально-бытового обслуживания, детских учреждениях, санаторно-курортных и пенитенциарных учреждениях, учреждениях образования, культуры, отдыха, в быту. Срок годности – не менее 6 лет с даты изготовления в невскрытой упаковке производителя. Полный комплект поставки: Устройство 1 литр-1 шт Пустой полимерный флакон для устройста-1 шт Средство дезинфицирующее-1 шт | шт. | 40 |  |  |
| 2 | Дозатор локтевой настенный - диспенсопак | Дозатор локтевой настенный-диспенсопак (далее дозатор) предназначен для подачи небольших порций (1,0-2,0 мл) жидких (гелеобразных) кожных антисептиков и жидкого мыла из полиэтиленовых 1-литровых флаконов, оснащенных насосами DispensoPac и их аналогами. Дозатор предназначен для применения медицинским персоналом в лечебно-профилактических учреждениях и организациях любого профиля, роддомах, работниками в детских дошкольных и школьных учреждениях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, учреждениях социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и прочее); на предприятиях пищевой промышленности и предприятиях общественного питания, в банках, гостиницах и торговых комплексах, на промышленных предприятиях, на железнодорожном и авто транспорте, населением в быту. Дозатор изготовлен из металла стойкого к химическим жидкостям и коррозиям, прост, удобен и надежен в работе, легко чиститься. не нужно специально вскрывать и предварительно подготавливать флаконы с мылом (антисептиком); o исключается возможность разлива мыла, антисептика (жидкостей) из флакона; o обеспечивается полная разгрузка упаковки; o не допускается обратное всасывание воздуха во флакон с жидкостью. дозатор изготовлен из антикоррозийного металла (ГОСТ 3282-74;) и покрыт специальным термореактивным химически стойким, электроизоляционным, теплоустойчивым и антикоррозийным покрытием «CORRO-COAT MX» Дозатор подходит для жидких и гелеобразных средств. Привод дозатора-ручной. Максимальное усилие на рычаге не более 35Н (3,5 кг). Масса дозатора не более 0,6 кг. Габаритные размеры 88х85х175 мм. | шт. | 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 20 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 17.03.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Королев Андрей Владимирович, тел. | | | | | | | |