|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.02.2 023 г. №.246-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Набор для ремонта 34774270  Набор для ремонта Перфузора Спэйс:  - заглушка корпуса - 40 шт.  - заглушка передней панели - 10 шт.  - заглушка держателя шприца - 10 шт.  - заглушка головки привода и захватов - 20 шт.  - ножка прибора - 20 шт.  - уплотнительная полоска - 10 шт.  - кнопка разъединения с пружиной - 2 шт.  - держатель датчика бокового фиксатора - 1 шт.  - фиксатор шлейфа 10 шт.  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 22 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 500 |  |  |  |  |  |
| 24 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34521062 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Запасные части для инъекционных систем | Комплектующие изделия для инфузионных насосов производства B.Braun Melsungen AG (Германия)  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Наименование Артикул Кол-во, шт.  Крышка отсека аккумулятора 34520872 1  Защитный колпак для головки привода PSP 34520911 10  Держатель шприца в комплекте 34520945 50  Передняя панель Перфузор Спэйс в сборе 34520970 10  LC-дисплей 34520988 2  Головка привода PERFUSOR SPASE 34521039 10  Привод Перфузор Спэйс в сборе 34521041 5  Потенциометр замка дверцы ISP 34521056 1  Зажим универсальный для Станции Спэйс 34521151 2  Крышка отсека аккумулятора ISP 34521321 1  Направляющая кулачков для перистальтического 34521330 1  Датчик давления 34521372 2  Датчик воздуха Инфузомата Спэйс 34521380 4  Прерыватель потока Инфузомата Спэйс 34521399 1  Привод замка дверцы ISP 34521429 3  Передняя панель Инфузомата Спэйс 34521470 3  Механизм головки привода Перфузора Спэйс 34521550 15  Набор для ремонта Инфузомата Спэйс 34521593 1  Комплект петель передней панели 34770025 10  Набор для ремонта 34774270 1  Разъем питания 34774355 8  Ремонтный набор для универсального фиксатора 34774380 5  Заглушка 34774386 500  Заглушка передней панели Перфузор Спэйс 34773103 20  Плата управления PSP 34520880 5  Плата управления ISP 34521348 3  Батарея аккумуляторная СП с фиксатором 34520856A 30  Кронштейн SPACE STATION 34521127 5  Направляющая фиксатора SPACE STATION 34521135 5  Фиксатор зажима 34773104 5  Цилиндр для калибровки определителя размера шприца 07705166 1  Цилиндр для калибровки 0-положения насоса 07705190 1  Устройство для калибровки датчика давления 07705204 1  Адаптер для проверки блоков питания СПЭЙС 07705174 1  Сервисный ключ для насосов СПЭЙС 34421063 1  Кабель для соединения Станции Спэйс с ПК через USB-разъём (Interface Lead Can SP) 08713230 1  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 6 месяцев;  - изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшими-ся ранее;  - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации  Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием:  - Автоматизированная инфузионная станция «Спэйс» (Space Station)  - Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space)  - Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space)  4 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 17.02.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |