|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 05.04.2019 г. №.247-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Устройство имплантируемое для лечения нарушений функции мочеполовой системы у женщин | 1. Общие требования:1.1. Регистрационное удостоверение Росздрава - Наличие1.2. Декларация соответствия ГОСТ Р (если требуется) - Наличие2. Функциональные требования к изделию:2.1. Предназначена для лечения стрессового недержания мочи у женщин - Да2.2. Мини-слинг является постоянным имплантом и состоит из двух полипропиленовых ножек с голубыми регулируемыми петлями. Ножки фиксируются в области внутренних запирательных мышц - Да3. Функциональные и конструкционные требования к компонентам изделия:Состав набора:3.1. Сетчатый эндопротез с центральной меткой и обработанными краями - 13.2. Изогнутая игла с пластиковой рукояткой - 13.3. Набор поставляется стерильным, готовым к применению, однократного использования всех компонентов, в двойной упаковке - Да3.4. Инструкция по эксплуатации на русском языке - Наличие4. Функциональные и конструкционные требования к сетчатому эндопротезу:4.1. Материал: Не рассасывающийся материал – сетчатый полипропилен. Биосовместимый.4.2. Общая длина сетки - 102 мм4.3. Полезная длина сетки - 56 мм4.4. Ширина - 10,5 мм4.5. Длина фиксирующих ножек - 23 мм4.6. Толщина - 0,5 мм4.7. Размер пор сетки - 500-1000 мкм5. Функциональные и конструкционные требования к иглам-проводникам:5.1. Съемная игла с эргономичной рукояткой, выдвижным механизмом и антиротационной системой - 15.2. Диаметр иглы - 22 мм5.3. Наличие высвобождающего механизма - Наличие | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Эндопротез сетчатый для хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин | 1. Общие требования:1.1. Регистрационное удостоверение Росздрава - Наличие1.2. Декларация соответствия ГОСТ Р (если требуется) - Наличие2. Функциональные требования к изделию:2.1. Предназначена для лечения лечения стрессового недержания мочи у женщин - Да2.2. Имплантация сетки должна производиться только через единственный разрез влагалища трансобтураторным доступом с возможностью установки "изнутри наружу" или "снаружи внутрь" - Да3. Функциональные и конструкционные требования к компонентам изделия:Состав набора:3.1. Сетчатый эндопротез с термически обработанными краями - 13.2. Изогнутая игла с пластиковой рукояткой - 23.3. Набор поставляется стерильным, готовым к применению, однократного использования всех компонентов, в двойной упаковке - Да3.4. Инструкция по эксплуатации на русском языке - Наличие4. Функциональные и конструкционные требования к сетчатому эндопротезу:4.1. Материал "Не рассасывающийся материал – сетчатый полипропилен. Биосовместимый"4.2. Общая длина сетки - 469 мм4.3. Полезная длина сетки - 319 мм4.4. Ширина - 13 мм4.5. Толщина - 0,5 мм4.6. Плотность - 62 г/м24.7. Размер пор сетки 500-1000 мкм5. Функциональные и конструкционные требования к иглам-проводникам:5.1. Конструкция иглы с проушиной обеспечивает однозначное присоединение к слингу - Да5.2. Диаметр иглы/площадь сечения - 3 мм5.3. Угол изгиба иглы - 175º5.4. Размер рукоятки - 135 х 27,2 х 25 мм | шт. | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 15.04.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |