|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 17.04.2019 г. №.287-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Рентгенозащитный фартук | Рентгенозащитный фартук комбинированный (жилет и юбка). Размер обхвата груди 108-118 см и талии 95-110 см, цвет (малиновый или бирюзовый), свинцовый эквивалент от 0,25 до 0,35 мм, для роста от 181 см. Материал – натуральная просвинцованная резина на основе каучука без искусственных пластификаторов, покрытие – ткань, изготовленная из микроволокна с включением дополнительных углеродных волокон, обеспечивающих антистатические свойства изделий. Наличие дополнительной застежки-пояса на талии. Весом не более 7,5 кг. | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Рентгенозащитный фартук | Размер обхвата груди 111-118 см, цвет (малиновый или бирюзовый), свинцовый эквивалент от 0,25 до 0,35 мм, для роста 175-185 см. Материал – натуральная просвинцованная резина на основе каучука без искусственных пластификаторов, покрытие – ткань, изготовленная из микроволокна с включением дополнительных углеродных волокон, обеспечивающих антистатические свойства изделий. Наличие дополнительной застежки-пояса на талии. Весом не более 7,5 кг. | шт. | 5 |  |  |  |
| 3 | Рентгенозащитный фартук | Размер обхвата груди 111-118 см, цвет (малиновый или бирюзовый), свинцовый эквивалент от 0,25 до 0,35 мм, для роста 165-175 см. Материал – натуральная просвинцованная резина на основе каучука без искусственных пластификаторов, покрытие – ткань, изготовленная из микроволокна с включением дополнительных углеродных волокон, обеспечивающих антистатические свойства изделий. Наличие дополнительной застежки-пояса на талии. Весом не более 7,5 кг. | шт. | 5 |  |  |  |
| 4 | Рентгенозащитный фартук | Размер обхвата груди 119-131 см, цвет (малиновый или бирюзовый), свинцовый эквивалент от 0,25 до 0,35 мм, для роста 165-175 см. Материал – натуральная просвинцованная резина на основе каучука без искусственных пластификаторов, покрытие – ткань, изготовленная из микроволокна с включением дополнительных углеродных волокон, обеспечивающих антистатические свойства изделий. Наличие дополнительной застежки-пояса на талии. Весом не более 7,5 кг. | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Рентгенозащитный фартук | Размер обхвата груди 99-110 см, цвет (малиновый или бирюзовый), свинцовый эквивалент от 0,25 до 0,35 мм, для роста 175-185 см. Материал – натуральная просвинцованная резина на основе каучука без искусственных пластификаторов, покрытие – ткань, изготовленная из микроволокна с включением дополнительных углеродных волокон, обеспечивающих антистатические свойства изделий. Наличие дополнительной застежки-пояса на талии. Весом не более 7,5 кг. | шт. | 2 |  |  |  |
| 6 | Рентгенозащитный фартук | Размер обхвата груди 99-110 см, цвет (малиновый или бирюзовый), свинцовый эквивалент от 0,25 до 0,35 мм, для роста 165-175 см. Материал – натуральная просвинцованная резина на основе каучука без искусственных пластификаторов, покрытие – ткань, изготовленная из микроволокна с включением дополнительных углеродных волокон, обеспечивающих антистатические свойства изделий. Наличие дополнительной застежки-пояса на талии. Весом не более 7,5 кг. | шт. | 2 |  |  |  |
| 7 | Рентгенозащитный фартук | Размер 43-47 см. Цвет (малиновый, бирюзовый), свинцовый эквивалент от 0,5 мм. Материал – натуральная просвинцованная резина на основе каучука без искусственных пластификаторов, покрытие – ткань, изготовленная из микроволокна с включением дополнительных углеродных волокон, обеспечивающих антистатические свойства изделий. Весом не более 0,4 кг. | шт. | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru zavot@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 19.04.2019 13:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Попова Валентина Викторовна, тел. 220-02-91 |