| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» (КГБУЗ ККБ) Партизана Железняка ул., д. 3-А, г. Красноярск, 660022 Телефон: 220-16-13 Факс: (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru http:\\www.medgorod.ru ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  | Руководителю агентства государственного заказа Красноярского края М.В. Вразовской |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.03.2021 г. |  | № | 314-2021 |  |
| На |  | от |  |  |

О внесении изменений в описание объекта закупки

- Уважаемая Марина Валерьевна!

В настоящее время агентством государственного заказа Красноярского края для нужд КГБУЗ «Краевая клиническая больница» опубликован электронный аукцион на право заключения контракта на поставку медицинских изделий для нейрохирургии № ЭА-№-1458/21 для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (Извещение № 0119200000121001489).

В связи с поступившими запросами, просим внести изменения в приложение №1 (описание объекта закупки (товар)), по позициям:

№4 «Система внутренней спинальной фиксации с помощью костных винтов» необходимо изменить длину винтов на «Длины винтов 55 мм.».

Приложение: Описание объекта закупки на 9 л. в 1 экз.

Главный врач 					   			       Е.Е. Корчагин

Алешечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04