|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | | | | | |  | | Руководителю | | |  | |  | |
| Краевая клиническая больница | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| ОКПО 01913234 | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 14.05.2019 г. №.338-19 | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| О коммерческом предложении | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | | **Характеристики** | | | | **Ед. изм.** | | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | | **Страна происхождения** | | **Остаточный срок годности** | |
| 1 | Лейкопластырь на нетканой основе 2 х 500 см или эквивалент | | Лейкопластырь на нетканой основе 2 х 500 см, гипоаллергенный. | | | | шт. | | 1 400 |  | |  | |  | |
| 2 | Лейкопластырь на нетканой основе 5 х 500 см или эквивалент | | Лейкопластырь на нетканой основе 5 х 500 см, гипоаллергенный | | | | шт. | | 900 |  | |  | |  | |
| 3 | Лейкопластырь на тканевой основе 2 х 500 см или эквивалент | | Лейкопластырь на тканевой основе 2 х 500 см, гипоаллергенный. | | | | шт. | | 3 000 |  | |  | |  | |
| 4 | Пластырь медицинский фиксирующий Круосилк 2,5х500см или эквивалент | | Пластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств, на шелковой основе, для нормального типа кожи. Размер 2,5 х500см. | | | | шт. | | 3 000 |  | |  | |  | |
| 5 | Лейкопластырь на шелковой основе 5 х 500 см или эквивалент | | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный, на шелковой основе для улучшенной фиксации повязок и мединских устройств, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, с зигзагообразным краем для легкого разрыва в поперечном направлении. | | | | шт. | | 3 000 |  | |  | |  | |
| 6 | Повязка рулонная 10 х 1000 см на нетканевой основе, нестерильная или эквивалент | | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в том числе объемных абсорбирующих повязок, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности. Размер 10 х 1000 см. | | | | шт. | | 300 |  | |  | |  | |
| 7 | Повязка рулонная 10 х 1000 см на нетканевой основе, нестерильная или эквивалент | | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в том числе объемных абсорбирующих повязок, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности. Размер 15 х 1000 см. | | | | шт. | | 300 |  | |  | |  | |
| 8 | Повязка рулонная 6 х 1000 см на нетканевой основе, нестерильная или эквивалент | | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в том числе объемных абсорбирующих повязок, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности. Размер 6 х 1000 см. | | | | шт. | | 100 |  | |  | |  | |
| 9 | Пластырь стерильный фиксирующий с впитывающей подушечкой и прозрачным окном, 9 х 6 см или эквивалент | | Самоклеящаяся повязка из нетканого перфорированного материала с прозрачным окном для фиксации внутривенных катетеров, для предотвращения смещения игл и дренажных трубок. Размер 9х6см. Состав - 100 % полиэстер белого цвета, прозрачное окно – 100% полиуретан. Адгезив - гипоаллергенный полиакрилатный клей, не содержащий канифоли и ее производных. Легкое наложение повязки, хорошая фиксация, надежная защита от проникновения инфекции в рану. Дополнительная стерильная подушечка из вискозы, покрытая неадгезивной пленкой из полиэстера, полипропилена 1,5х3см. Повязка воздухо- и паропроницаема, индивидуально упакована. Стерилизовано этиленоксидом. В упаковке 50 шт. | | | | уп | | 300 |  | |  | |  | |
| 10 | Термометр медицинский жидкостный безртутный в футляре или эквивалент | | Материал корпуса – стекло закаленное. Диапазон измерения температуры – от 35°С до 42°С, Точность измерений – +/- 0,1° С. Время измерения 3-5 мин. Отсутствие ртути, отсутствие спирта. Заменитель ртути – жидкий сплав металлов -Галлий, Индий, Олово. Защитный пластиковый футляр. | | | | шт. | | 260 |  | |  | |  | |
| 11 | Клинок ларингоскопический, тип "МАКИНТОШ", одноразовый, пластиковый или эквивалент | | Функциональное назначение товара - проведение прямой ларингоскопии и интубации трахеи. Совместим с оригинальным замком рукояти стандарта DIN EN ISO 7376,имеющейся у Заказчика.Материал клинка: пластик(полиамид).Размеры:длина не более 135 мм.,высота в торцевой части не более 22 мм. Интегрированный акриловый световод диаметром не менее 3,8±0,2мм.Интенсивность света на конце клинка не менее 8 700 люкс / 3,5 B. Форма клинка должна соответствовать требованиям стандарта DIN EN ISO 7376-3.Индивидуальная стерильная упаковка. | | | | шт. | | 300 |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| Срок поставки: с момента заключения контракта, по заявке Заказчика, но не позднее 20.12.2019 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| Предложения принимаются в срок до 17.05.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | | | | |
| Алёшечкина Е.А., тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | |