|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.03. 2 024 г. №.339-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Комплектующие изделия для медицинских аспираторов | 1 Наименование товара: Комплектующие изделия для медицинских аспираторов2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Помпа вакуумная: - Количество к приобретению – 5 шт. - Тип вакуумного агрегата – мембранный безмасляный - Производительность по воздуху – не менее 33 л/мин - Степень разряжения – не менее (-840) мбар - Номинальный диаметр входного и выходного штуцеров – 1/8 дюйма - Мощность двигателя – не менее 80 Вт - Номинальная скорость вращения – 2800 об/мин - Габаритные размеры ВхШхД – не более 120\*80\*160 мм - Вес – не более 2,5 кг - Электропитание номинальное – 220/50 В/Гц2.2 Помпа вакуумная двухголовочная: - Количество к приобретению – 5 шт. - Мощность двигателя – не менее 100 Вт - Номинальная скорость вращения – 1400 об/мин - Производительность по воздуху – не менее 24 л/мин - Степень вакуума – не менее 95 кПа - Количество рабочих головок – не менее 2 шт. - Тип – безмасляный диафрагменный - Номинальный диаметр входного и выходного штуцеров – 1/8 дюйма - Уровень шума – не более 50 дБ - Габариты ШхВхД – не более 80х130х212 мм - Вес – не более 3,5 кг - Электропитание номинальное – 220/50 В/Гц3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки товара4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта КТРУ 28.13.21.000-00000004 Вакуумный насос   | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплектующие изделия для медицинских аспираторов | 1 Наименование товара: Комплектующие изделия для медицинских аспираторов2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Помпа вакуумная: - Количество к приобретению – 5 шт. - Тип вакуумного агрегата – мембранный безмасляный - Производительность по воздуху – не менее 33 л/мин - Степень разряжения – не менее (-840) мбар - Номинальный диаметр входного и выходного штуцеров – 1/8 дюйма - Мощность двигателя – не менее 80 Вт - Номинальная скорость вращения – 2800 об/мин - Габаритные размеры ВхШхД – не более 120\*80\*160 мм - Вес – не более 2,5 кг - Электропитание номинальное – 220/50 В/Гц2.2 Помпа вакуумная двухголовочная: - Количество к приобретению – 5 шт. - Мощность двигателя – не менее 100 Вт - Номинальная скорость вращения – 1400 об/мин - Производительность по воздуху – не менее 24 л/мин - Степень вакуума – не менее 95 кПа - Количество рабочих головок – не менее 2 шт. - Тип – безмасляный диафрагменный - Номинальный диаметр входного и выходного штуцеров – 1/8 дюйма - Уровень шума – не более 50 дБ - Габариты ШхВхД – не более 80х130х212 мм - Вес – не более 3,5 кг - Электропитание номинальное – 220/50 В/Гц3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки товара4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта КТРУ 28.13.21.000-00000004 Вакуумный насос   | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 15.03.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |