|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 30.05.2019 г. №.380-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Емкость-контейнер | Область применения: одноразовое изделие для сбора, маркировки и хранения органических и прочих медицинских отходов в местах образования.Обязательные требования: наличие Регистрационного удостоверения с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения; наличие Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ или иного документа, подтверждающего соответствие ТУ. Изделие должно соответствовать требованиям п. 4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Комплектность изделия должна обеспечивать выполнение всех функциональных требований.Технические требования: изделие должно быть изготовлено из первичного полипропилена, или иного первичного полимерного сырья, иметь ровную, глянцевую либо матовую поверхность. На ней должны отсутствовать вздутия, разводы, расслоения. Толщина поверхности изделия должна составлять не менее 1,5 мм, и обеспечивать его непромокаемость в процессе сбора и хранения органических отходов. На поверхность изделия должна быть нанесена гравировка с указанием его объема и производителя. Готовое изделие должно быть термостабильным, выдерживать нагрев более 120°С, должно выдерживать обработку в автоклаве. Изделие должно обладать насыщенным, ярким, непрозрачным желтым цветом. Изделие должно быть круглой формы, для обеспечения оптимального соотношения высоты и устойчивости. Высота изделия должна составлять не менее 20, не более 22 см, что должно обеспечивать беспрепятственную загрузку органических и прочих материалов. Загрузка органических и прочих отходов должна осуществляться через широкую свободную горловину диаметром более 17 см. Дно изделия должно быть плоским, без выступов и отверстий, если они не предусмотрены конструкцией. Диаметр дна должен составлять не менее 13, не более 14 см, что обеспечивает минимум занимаемой рабочей поверхности. Все края изделия должны быть сглаженными и закругленными – во избежание травматизма персонала, не допускается присутствие облоя и зазубрин. Готовое к эксплуатации изделие должно быть герметичным, все комплектующие должны плотно примыкать друг к другу. Изделие состоит из следующих частей: основа (емкость) изделия, крышка, маркировочная наклейка. При попытке вскрытия крышка изделия должна ломаться и становиться непригодной для дальнейшей эксплуатации. В случае падения или удара, изделие должно оставаться цельным, не допускается появление трещин, расколов. Фактический объем должен составлять не менее 3,0 и не более 3,3л, для обеспечения оптимальной наполняемости. Маркировка изделия должна осуществляться на специальную наклейку, площадью не менее 60 см2. Упаковка изделия должна производиться в заводскую картонную коробку с двойной стенкой, в количестве, заявленном производителем. С ручкой. | шт. | 38 |  |  |  |
| 2 | Пакеты для сбора и хранения медицинских отходов класса "Б" | Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса "Б" из подразделения (ЛПУ), в комплекте (бирка, стяжка) для герметизации. Размер 600\*1000 мм. Пакет предназначен для сбора, храненния медицинских отходов класса "Б" имеет желтую окраску. По всей ширине пакета должна быть метка (риска) для заполнеения пакета 3/4 части, согласно СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" . п.п. 4.13. Пакет должн быть изготовлен из полиэтилена, иметь прочность не менее 20 мкр, должен обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг. Пакет должн быть оснащен специальными бирок- стяжек, исключающих высыпание отходов класса "Б".Комплектующие: пакет-1 шт, стяжка-1 шт, бирка-1 шт. | шт. | 65 |  |  |  |
| 3 | Емкость-контейнер | Контейнер ПП 120 мл для сбора мочи не стерильный. | шт. | 1 400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 31.05.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Антипова Е.В. |
| тел.220-16-04 |