|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.03.2022 г. №.431-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование в соответствии с РУ** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Клапан внутрибронхиальный резиновый КБР-6.0, типоразмер 10-6,0-8,6 мм | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. На внешней поверхности цилиндра выполнены радиальные пластинчатые лепестки (для фиксации его в месте применения), усеченные на конус к внутреннему отверстию. D (наружный диаметр), мм – 10,0; d (внутренний диаметр), мм – 6,0; L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 8,6. | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Клапан внутрибронхиальный резиновый КБР-6.0, типоразмер 12-6,0-11,8 мм | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. На внешней поверхности цилиндра выполнены радиальные пластинчатые лепестки (для фиксации его в месте применения), усеченные на конус к внутреннему отверстию. D (наружный диаметр), мм – 12,0; d (внутренний диаметр), мм – 6,0; L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 11,8. | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 дней |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 16.03.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 |