|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | | | | | |  | Руководителю | | |  | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| ОКПО 01913234 | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| 20.05.2020 г. №.457-2020 | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| На №471 от 25.05.2020 | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |
| О коммерческом предложении | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | | **Сведения о технических и функциональных характеристиках товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | | | | **Цена, рублей** | | **Страна происхождения** | | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Катетер ангиографический, одноразового использования | | Катетер диагностический для проведения ангиографии маточных артерий. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Длина изогнутого плеча – 19 см, угол загиба дистального кончика - 90°. Наружный диаметр - 5Fr. Длина – 80 см. Наличие увеличенного внутреннего просвета 0,047” (1,20 мм).  Совместимость с 0,038”(0,97 мм) проводником. Максимальное давление 1000 psi (6,895 kpa). Наличие внутреннего PTFE покрытия. Атравматичный полипропиленовый кончик катетеров.  Диаметр катетера, Fr – 5  Длина катетера – 80 (сантиметр)  Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды  Количество боковых отверстий - ≥ 0  и  ≤ 2 (штука) | | шт. | 10 | | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 26.05.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |