|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.04.2023 г. №.518-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Ножницы хирургические вертикально изогнутые, тупоконечные 14см | Ножницы хирургические вертикально изогнутые, тупоконечные 140 мм, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ножницы хирургические 14 см прямые с 1 острым концом | Ножницы хирургические прямые с 1 острым концом размер не более 140 мм. Область применения: для растригания тканей и снятия швов. Инструмент обладает улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью. Пинцет изготовлен из легированных сталей, твердость инструмента по Роквеллу 45-59 HRC. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170 мм | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые. Общая длинна не менее 165 мм не более 170 мм, ширина ручки в сомкнутом положении не более 55,0 мм, длина рабочей части не менее 65,0 мм, ширина рабочей части не менее 9,0 мм, толщина рабочей части не менее 3,0 мм, высота гнутья 14,0 мм,масса не более 70 гр,применяется в общей хирургии ,предназначен для рассечения мягких тканей. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой гоизонтально-изогнутые, 185 мм | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой гоизонтально-изогнутые. Длинна не менее 184 мм не более 186 мм, ширина ручки в сомкнутом положении не менее 56,0 мм не более 58,0 мм, длина рабочей части не менее 64,0 мм не более 66,0 мм, угол загиба 23 градуса, масса не более 90 гр, применяется в общей хирургии предназначен для разрезания марлевых и гипсовых повязок. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Лоток почкообразный 260х160х32 мм. | Лотк почкообразный изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 430 \ AISI 304, устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Длинна, 260 мм, ширина 160 мм, высота 32мм."Предназначен для проведения различных медицинских манипуляций." | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ручка скальпеля большая, 130 мм (№ 4) | Ручка скальпеля большая (№ 4), длина не менее 129 мм не более 131 мм, ширина рабочей части не более 3,7 мм, масса не более 24 гр,ручка совместима со съемными лезвиями,применяется в общей хирургии ,совместно со съемными лезвиями предназначена для разрезания мягких тканей во время хирургических операции. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2023, по заявкам заказчика. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 18.04.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | | | |