|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 30.04.2021 г. №.529-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование хирургическое | 1 Принадлежности к столу операционному системному Magnus, Maquet 1№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1 Переходник рентгенопрозрачный для крепления ренгтенопроз-рачного фиксатора черепа типа Promed (DORO) 1 шт.1.1 Расположение и позиционирование ренгтенопрозрачного фиксатора черепа пациента непосредственно перед, во время и после хирургических операций, а также для осмотра и лечения Наличие1.2 Габаритные размеры номинальные (длина х ширина х высота), мм 660 x 399 x 1601.3 Вес, кг Не более 2,8Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие или инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеГарантия поставщика и производителя, исчисляемая с даты поставки, ме-сяцев Не менее 12Доставка до склада заказчика НаличиеИнструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеСрок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 130ОКПД2 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Оборудование хирургическое | 1 Принадлежности к столу операционному системному Magnus, Maquet 1№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров2 Фиксатор черепа, рентгенопрозрачный DORO 1 шт.2.1 Расположение и позиционирование черепа пациента непосредственно перед, во время и после хирургических операций, а также для осмотра и лечения Наличие2.2 Устанавливается на рентгенопрозрачный переходник Наличие2.3 Габаритные размеры номинальные (длина х ширина х высота), мм 417 х 293 х 72Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие или инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеГарантия поставщика и производителя, исчисляемая с даты поставки, ме-сяцев Не менее 12Доставка до склада заказчика НаличиеИнструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеСрок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 130ОКПД2 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Оборудование хирургическое | 1 Принадлежности к столу операционному системному Magnus, Maquet 1№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров3 Черепные штифты Doro для взрослых многоразовые (комплект из 3 шт.) 2 комплекта3.1 Расположение и позиционирование черепа пациента непосредст-венно перед, во время и после хирургических операций, а также для осмотра и лечения Наличие3.2 Устанавливаются на рентгенопрозрачный фиксатор черепа Наличие3.3 Диаметр номинальный, мм 11,2Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПринадлежности являются оригинальными от производителя оборудова-ния, новыми, не эксплуатировавшимися ранее НаличиеПолная совместимость со столом операционным системным Magnus, Maquet НаличиеПаспорт на изделие или инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеГарантия поставщика и производителя, исчисляемая со дня поставки, ме-сяцев Не менее 12Доставка до склада заказчика НаличиеИнструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеСрок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 130ОКПД2 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 06.05.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |